附件：

一、投标函

致 昆山市交通工程试验检测中心有限公司  ：

1、我方仔细研究  检测公司仪器设备采购项目（二次）  招标文件的全部内容，愿意以税前价格       元、税率    %、含税价格       元进行投标报价。

2、我公司同意在从规定的开标之日起至中标通知书发布后的时间段内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

3、在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同招标人的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标人：                （盖章）

法定代表人或被授权人：                （签字）

联系方式：

年    月    日

## 二、报价函

致 昆山市交通工程试验检测中心有限公司：

我公司响应贵司招标文件，按照税率     %报价如下：

| 序号 | 名称 | 规格 | 厂家 | 数量 | 税前单价（元） | 税前价格（元） | 含税价格（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线静态应变仪 | DH3819N | 江苏东华测试技术股份有限公司 | 16 |  |  |  |  |
| 2 | 有限静态应变仪 | DH3816N |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 振弦采集仪 | DH3823 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 便携式振动信号采集仪 | DH3822 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 磁电式速度传感器 | 2D001 |  | 16 |  |  |  |  |
| 6 | 无线索力仪 | DH5906W |  | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 顶杆式位移传感器 | 5G103 |  | 16 |  |  |  |  |
| 8 | 桥梁荷载试验专用软件 | DHDAS软件 |  | 1 |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  | / |

注：本项目价格为包干价格，即包含人员、交通、食宿、保险等所有费用，合同期内不产生其他费用。

投标人：                （盖章）

法定代表人或被授权人：                （签字）

联系方式：

年    月    日

三、授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系                （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                （单位名称）的            （姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加昆山市交通工程试验检测中心有限公司组织的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标人：                  （盖章）

法定代表人：                  （签字）

被授权人：                  （签字）

联系方式：

年    月    日

四、承诺书

致 昆山市交通工程试验检测中心有限公司：

1、我公司承诺如在本次招标过程中存在任何不诚信行为的，你方有权拒绝我公司今后参与你方任何其他项目的投标；

2、我公司完全同意本次招标的中标人确定方式；

3、我公司完全同意本项目招标文件的其他所有条款；

4、我公司保证提供的仪器是原厂生产的全新的设备，且质量达到国家和项目所在地的相关规范标准规定；

5、我公司承诺，如果中标，在合同期内为贵公司的仪器设备使用人员提供无偿提供设备使用指导；

6、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：                （盖章）

法定代表人或被授权人：                （签字）

年    月    日