附件：

一、投标函

致 昆山市交通工程试验检测中心有限公司  ：

1、我方仔细研究  检测公司仪器设备采购项目  招标文件的全部内容，愿意以税前价格       元、税率    %、含税价格       元进行投标报价。

2、我公司同意在从规定的开标之日起至中标通知书发布后的时间段内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

3、在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同招标人的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标人：                （盖章）

法定代表人或被授权人：                （签字）

联系方式：

年    月    日

## 二、报价函

致 昆山市交通工程试验检测中心有限公司：

我公司响应贵司招标文件，按照税率     %报价如下：

| 序号 | 名称 | 规格 | 厂家 | 数量 | 税前单价（元） | 税前价格（元） | 含税价格（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | JY20002 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 电子天平 | YP5001N | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 手动勃氏透气比表面积仪 | BT-127 | 无锡市锡仪建材仪器厂 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 秒表 | SJ9-2Ⅱ | / | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 水泥净浆搅拌机（含刮刀和宽边刀） | NJ-160A | 无锡建仪仪器机械有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 沸煮箱 | FZ-31A | 无锡建仪仪器机械有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 水泥胶砂搅拌机（含刮刀） | JJ-5 | 无锡建仪仪器机械有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 水泥抗压夹具 | 40×40 | 无锡市建筑材料仪器机械厂 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 游标卡尺 | 0～300mm | / | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 方孔标准筛 | 0.9mm | / | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 干燥器 | Φ300mm | / | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 超声波加湿器 | BL-C0327 | 上海贝菱电器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 水泥密度恒温水浴箱（含支架） | SRDY-30 | / | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | / | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 水泥恒温恒湿标准养护箱 | HBY-15B | 苏州市东华试验仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 水泥恒温水养护箱 | HBY-40B | 苏州市东华试验仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 水泥胶砂抗折抗压试验机 | DYE-300D | 无锡埃米诺 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 净浆标准稠度及凝结时间测定仪 | / | 无锡建仪仪器机械有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 雷氏夹测定仪（含配件及玻璃板符合规范要求） | LD-50 | 无锡建仪仪器机械有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 雷氏夹 | LJ-175 | 无锡建仪仪器机械有限公司 | 16 |  |  |  |  |
| 21 | 水泥胶砂振实台（含拨料器等配件） | ZS-15 | 无锡建仪仪器机械有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 李氏比重瓶 | 250mL | / | 4 |  |  |  |  |
| 23 | 量水器 | 170mL | / | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 水泥胶砂三联试模 | 40*40*160mm | / | 8 |  |  |  |  |
| 25 | 水泥胶砂用标准砂 | 25kg | / | 10 |  |  |  |  |
| 26 | 方孔集料标准筛 | 0.075～37.5mm | / | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92A | 上海东星建材试验设备有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 28 | 电子天平 | MP51001 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 电子天平 | JY10002 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 电热鼓风干燥箱（配最小分度1℃温度计） | 101A-3 | 上海实验仪器厂有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 针片状规准仪 | / | / | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 游标卡尺 | 0～150mm | / | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 压碎值指标测定仪（行标） | Φ150mm | / | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 双管精密砂当量试验仪（含冲洗配件） | SD-2B | 苏州苏达工程仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 35 | 钢直尺 | 500mm | / | 1 |  |  |  |  |
| 36 | 压碎值指标测定仪（国标） | Φ152mm | 北京大地路业仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 37 | 电子天平 | YP20K-1 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 38 | 细集料饱和面干仪 |  | / | 1 |  |  |  |  |
| 39 | 微机控制电液伺服万能试验机 | WA-600c | 无锡新路达仪器设备有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 40 | 钢筋弯曲试验机（含弯头适用8mm-32mm钢筋） | GW-40B | 济南美特斯测试技术有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 41 | 游标卡尺 | 0～300mm | 桂林广陆数字化测控股份有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 42 | 钢直尺 | 600mm | / | 1 |  |  |  |  |
| 43 | 钢筋标距打点机 | BJ-5-10 | / | 1 |  |  |  |  |
| 44 | 电液式万能试验机 | WA-100C | 无锡新路达仪器设备有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 45 | 电子天平 | YP20K-1 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 46 | 砼弹性模量测定仪 | TM-Ⅱ | / | 1 |  |  |  |  |
| 47 | 千分表 | 0～1mm | / | 1 |  |  |  |  |
| 48 | 千分表 | 0～1mm | / | 1 |  |  |  |  |
| 49 | 压力机 | TYA-2000E | 无锡新路达仪器设备有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 50 | 电子天平 | FA2004B | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 51 | 电子天平 | JA3003 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 52 | 电子天平 | YP1002N | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 53 | 电子天平 | MP61001 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 54 | 电热鼓风干燥箱（配最小分度1℃温度计） | 101A-2 | 上海实验仪器厂 | 1 |  |  |  |  |
| 55 | 方孔集料标准筛 | 0.15～4.75mm | / | 1 |  |  |  |  |
| 56 | 滴定台 | / | / | 2 |  |  |  |  |
| 57 | 干燥器 | Φ300mm | / | 1 |  |  |  |  |
| 58 | 调节式万用电炉 | / | / | 1 |  |  |  |  |
| 59 | 方孔集料标准筛 | 1.18mm | / | 1 |  |  |  |  |
| 60 | 电子天平 | JA3003 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 61 | 针入度试验器 | SYD-2801E | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 62 | 低温恒温水浴 | SYD-2801 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 63 | 沥青延伸度仪 | SDYD-1500K | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 64 | 全自动软化点试验器 | SYD-2806F | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 65 | 沥青针入度标准针 | / | 上海上青特种针业有限公司 | 6 |  |  |  |  |
| 66 | 电热鼓风干燥箱（配最小分度1℃温度计） | 101A-3 | 上海实验仪器厂有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 67 | 沥青八字试模 | 八字模 | / | 12 |  |  |  |  |
| 68 | 湿度计 | / | / | 2 |  |  |  |  |
| 69 | 湿度计 | / | / | 2 |  |  |  |  |
| 70 | 沥青旋转薄膜烘箱（配最小分度1℃温度计） | XH-85A | 无锡市石油仪器设备有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 71 | 乳化沥青微粒离子电荷试验器 | SYD-0653 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 72 | 电热鼓风干燥箱（配最小分度1℃温度计） | 101A-3 | 上海实验仪器厂有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 73 | 沥青混合料自动击实仪 | DZG-3 | 西安公路研究所 | 1 |  |  |  |  |
| 74 | 电热鼓风干燥箱（配最小分度1℃温度计） | 101A-3 | 上海实验仪器厂有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 75 | 电子天平 | YP20K-1 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 76 | 多功能电动液压脱模器 | YT-30 | / | 1 |  |  |  |  |
| 77 | 溢流式多功能恒温水浴箱 | SDSY2011 | 苏州苏达工程仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 78 | 全自动沥青抽提仪 | LX-LC-Ⅲ | 南京领先公路仪器制造有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 79 | 方孔集料标准筛 | 0.075～37.5mm | / | 1 |  |  |  |  |
| 80 | 电子天平 | MP61001 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 81 | 游标卡尺 | 0～150mm | / | 1 |  |  |  |  |
| 82 | 红外测温仪 | / | / | 1 |  |  |  |  |
| 83 | 马歇尔稳定度试验仪 | SYD-0709A | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 84 | 沥青混合料理论最大相对密度试验器 | SYD-0711A | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 85 | 游标卡尺 | 0～150mm | / | 1 |  |  |  |  |
| 86 | 电子天平 | YP20K-1 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 87 | 恒温水浴 | DKB-600A | 上海锡仪实验仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 88 | 电子天平 | YP5001N | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 89 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | / | 18 |  |  |  |  |
| 90 | 电热鼓风干燥箱（配最小分度1℃温度计） | 101A-3 | 上海实验仪器厂有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 91 | 电子天平 | MP5002 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 92 | 数显式土壤液塑限测定仪 | LP-100D | 北京中汇科析仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 93 | 多功能电动击实仪 | BKJ-Ⅲ | 南京宁曦土壤 | 1 |  |  |  |  |
| 94 | 多功能电动液压脱模器 | YT-30 | / | 1 |  |  |  |  |
| 95 | 路面材料强度试验仪 | CH-128C | 绍兴市成海机械设备有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 96 | 游标卡尺 | 0～200mm | / | 1 |  |  |  |  |
| 97 | 电子天平 | YP20K-1 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 98 | 无侧限试模15个 | Φ50*130mm | / | 15 |  |  |  |  |
| 99 | 砼回弹仪2个 | ZC3-A | 山东省乐陵市回弹仪厂 | 2 |  |  |  |  |
| 100 | 钢砧 | GZⅡ | 山东省乐陵市回弹仪厂 | 1 |  |  |  |  |
| 101 | 混凝土碳化深度测量仪 | / | 山东省乐陵市回弹仪厂 | 1 |  |  |  |  |
| 102 | 钢直尺 | 500mm | / | 1 |  |  |  |  |
| 103 | 钢卷尺 | 5m | / | 1 |  |  |  |  |
| 104 | 钢卷尺 | 50m | / | 1 |  |  |  |  |
| 105 | 路面弯沉仪 | 5.4m | 温州南方建筑仪器厂 | 1 |  |  |  |  |
| 106 | 路面渗水仪 | SDLS-1 | 苏州市苏达工程仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 107 | 路面构造深度测试仪 | / | 南京路事达公路检测仪器厂 | 1 |  |  |  |  |
| 108 | 摆式摩擦系数测定仪 | BM-Ⅲ | 江苏沐阳中科公路仪器有限公司沐阳智能仪器仪表研究所 | 1 |  |  |  |  |
| 109 | 灌砂筒（基板符合规范厚度） | Φ150mm | / | 1 |  |  |  |  |
| 110 | 灌砂筒（基板符合规范厚度） | Φ150mm | / | 1 |  |  |  |  |
| 111 | 电子天平 | AWH(SA)-15 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 112 | 路表温度计 | / | / | 1 |  |  |  |  |
| 113 | 秒表 | SJ9-2Ⅱ | / | 1 |  |  |  |  |
| 114 | 楔型塞尺 | XC1-15 | / | 1 |  |  |  |  |
| 115 | 一体式钢筋扫描仪 | HC-GY71 | 海创高科 | 1 |  |  |  |  |
| 116 | 钢筋扫描仪校准块 | HC-GYS3 | 海创高科 | 1 |  |  |  |  |
| 117 | 公路连续式八轮平整度仪 | LXBP-8 | / | 1 |  |  |  |  |
| 118 | 混凝土钻孔取芯机 | HZ-20 | 浙江台州市椒江建设工程机械厂 | 1 |  |  |  |  |
| 119 | 公路工程检测尺 | JZC-G2 | 温州南方建筑仪器厂 | 1 |  |  |  |  |
| 120 | 电子天平 | AWH-(SA)15 | 上海英展机电企业有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 121 | 百分表 | 0～10mm | / | 1 |  |  |  |  |
| 122 | 百分表 | 0～10mm | / | 1 |  |  |  |  |
| 123 | 坍落度仪 | Φ100*Φ200*300mm | / | 1 |  |  |  |  |
| 124 | 砼磁盘振动台 | HCZT-1 | 上海路达实验仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 125 | 秒表 | SJ9-2Ⅱ | / | 1 |  |  |  |  |
| 126 | 容量筒 | 5L | / | 1 |  |  |  |  |
| 127 | 混凝土直读式含气量测定仪 | CA-3 | 北京路达兴业仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 128 | 砂浆密度测量筒 | / | / | 1 |  |  |  |  |
| 129 | 砂浆保水试验装置 | Φ100*25mm | / | 1 |  |  |  |  |
| 130 | 砂浆分层度仪 | / | 上海申济测试设备制造公司 | 1 |  |  |  |  |
| 131 | 混凝土扩展度用底板 | 1500*1500*3mm | / | 1 |  |  |  |  |
| 132 | 钢直尺 | 300mm | / | 1 |  |  |  |  |
| 133 | 钢直尺 | 1000mm | / | 1 |  |  |  |  |
| 134 | 强制式单卧轴砼搅拌机 | SJD-60L | / | 1 |  |  |  |  |
| 135 | 电子秤 | XK3100-B2+ | 上海友声衡器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 136 | 砂浆搅拌机 | UJZ-15 | / | 1 |  |  |  |  |
| 137 | 砂浆稠度仪 | SZ-145 | / | 1 |  |  |  |  |
| 138 | 砂浆三联抗压试模 | 70.7*70.7*70.7mm | / | 6 |  |  |  |  |
| 139 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | / | 18 |  |  |  |  |
| 140 | 混凝土弹性模量试模 | 150*150*300mm | / | 18 |  |  |  |  |
| 141 | 干湿球温湿度计 | / | / | 2 |  |  |  |  |
| 142 | 温湿度计 | / | / | 8 |  |  |  |  |
| 143 | 化学药品柜 | / | / | 1 |  |  |  |  |
| 144 | 灌砂专用砂 | / | / | 3 |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  | / |

注：本项目价格为包干价格，即包含人员、交通、食宿、保险等所有费用，合同期内不产生其他费用。

投标人：                （盖章）

法定代表人或被授权人：                （签字）

联系方式：

年    月    日

三、授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系                （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                （单位名称）的            （姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加昆山市交通工程试验检测中心有限公司组织的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标人：                  （盖章）

法定代表人：                  （签字）

被授权人：                  （签字）

联系方式：

年    月    日

四、承诺书

致 昆山市交通工程试验检测中心有限公司：

1、我公司承诺如在本次招标过程中存在任何不诚信行为的，你方有权拒绝我公司今后参与你方任何其他项目的投标；

2、我公司完全同意本次招标的中标人确定方式；

3、我公司完全同意本项目招标文件的其他所有条款；

4、我公司保证提供的仪器是原厂生产的全新的设备，且质量达到国家和项目所在地的相关规范标准规定；

5、我公司承诺，如果中标，在合同期内为贵公司的仪器设备使用人员提供无偿提供设备使用指导；

6、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：                （盖章）

法定代表人或被授权人：                （签字）

年    月    日