## 采购物资一览表
采购物资一览表
产品名称 | 包件号 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 质量要求 | 使用项目名称 | 用途/部位 | 品牌要求
普通硅酸盐水泥 | SN01 | P•O 42.5 | 吨 | 150000 | 1、质量标准及技术要求：普通硅酸盐水泥质量应符合GB/T1346-2011和 GB175-2007标准。 1.1 碱含量不大于0.6%； 1.2 340m2/kg≤比表面积≤370 m2/kg； 1.3 初凝时间不宜小于2.5h； 1.4 强度；P.O52.5:3天抗压强度≥23MPa,28天抗压强度≥52.5MPa P.O42.5：3天抗压强度≥17MPa,28天抗压强度≥42.5MPa；。 1.5其余指标应符合国家标准《通用硅酸盐水泥》（GB175-2007）相关要求。 | 新产业基地项目 | 预拌混凝土 | 1、若投标人为经销商，水泥应为海螺（安徽铜陵）、金峰、中材、南方品牌或相当于以上品牌的品质。且投标人须为我公司提供水泥储存专罐，不得出现混装 2、若投标人为生产厂家，须保证水泥品质的稳定
|  | P•O 52.5 | 吨 | 80000 |  |  | 预拌混凝土
| SN02 | P•O 42.5 | 吨 | 32090 | 1、质量标准及技术要求：普通硅酸盐水泥质量应符合GB/T1346-2011和 GB175-2007标准。 2、须提供5个容量不低于70吨的水泥罐，其中震川西路改造工程施工项目ZCXL-SG标段项目需求4个水泥罐，河心岛北跨桥及西跨桥项目需求1个水泥罐。 | 震川西路改造工程施工项目ZCXL-SG标段项目/河心岛北跨桥及西跨桥项目 | 隧道围护结构施工需要/地基加固施工需要 | 不限定
|  | P•O 42.5R（早强型） | 吨 | 10000 | 1、质量标准及技术要求：普通硅酸盐水泥质量应符合GB/T1346-2011和 GB175-2007标准。 2、须提供2个容量不低于70吨的水泥罐。 | 河心岛北跨桥及西跨桥项目 | 地基加固施工需要 | 不限定