附件：

一、投标函

致 昆山市交通工程试验检测中心有限公司  ：

1、我方仔细研究  检测公司部分工地试验室仪器设备检定校准项目招标文件的全部内容，愿意以税前总价       元、税率    %、含税总价        元进行投标报价。

2、我公司同意在从规定的开标之日起至中标通知书发布后的时间段内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

3、在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同招标人的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标人：                （盖章）

法定代表人或被授权人：                （签字）

联系方式：

年    月    日

## 二、报价函

致 昆山市交通工程试验检测中心有限公司：

我公司响应贵司招标文件，按照税率     %报价如下：

常嘉高速公路锦溪互通连接线工程施工项目JXHT-SG标段

工地试验室

| 序号 | 仪器设备名称 | 设备型号 | 检定/校准频次 | 税前单价（元） | 含税单价（元） | 税前总价（元） | 含税总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振筛机 | ZBSX-92A | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 集料筛 | 0.075-37.5mm | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 电子天平 | YP-1002N | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 电子天平 | BH-15 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 烘箱 | 101-3 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 竹节温度计 | 0～300℃ | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 集料压碎值测定仪（行标） | Φ150 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 集料压碎值测定仪（国标） | Φ152 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 游标卡尺 | 0-150mm | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 针片状规准仪 | / | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 温湿度计 | / | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 标准养护箱 | YH-40B | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 微机控制电液伺服水泥抗折抗压一体机 | HWE-300B-C | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 抗压夹具 | 40*40 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 抗折夹具 | 40*40*160 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 水泥专用量筒 | 170ml | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 水泥专用量筒 | 225ml | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 锥型V卡仪 | ISO | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 沸煮箱 | FZ-31A | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 电子天平 | JA2102 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 游标卡尺 | 0～300mm | 1 |  |  |  |  |
| 26 | 检验筛 | 0.9mm | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 雷氏夹 | φ30×30 | 1 |  |  |  |  |
| 28 | 雷氏夹 | φ30×30 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 雷氏夹 | φ30×30 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 雷氏夹 | φ30×30 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 雷氏夹 | φ30×30 | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 雷氏夹 | φ30×30 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 水泥胶砂震实台 | ZT-96 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 水泥胶砂三联试模 | 40*40*160mm | 2 |  |  |  |  |
| 35 | 水泥胶砂三联试模 | 40*40*160mm | 2 |  |  |  |  |
| 36 | 水泥胶砂三联试模 | 40*40*160mm | 2 |  |  |  |  |
| 37 | 水泥胶砂三联试模 | 40*40*160mm | 2 |  |  |  |  |
| 38 | 水泥胶砂三联试模 | 40*40*160mm | 2 |  |  |  |  |
| 39 | 水泥胶砂三联试模 | 40*40*160mm | 2 |  |  |  |  |
| 40 | 水泥胶砂三联试模 | 40*40*160mm | 2 |  |  |  |  |
| 41 | 水泥胶砂三联试模 | 40*40*160mm | 2 |  |  |  |  |
| 42 | 温湿度计 | HM | 1 |  |  |  |  |
| 43 | 电液伺服万能试验机 | WAW-300B | 1 |  |  |  |  |
| 44 | 电液伺服万能试验机 | WAW-1000B | 1 |  |  |  |  |
| 45 | 连续标点机 | LB-40 | 1 |  |  |  |  |
| 46 | 微机控制电液伺服压力试验机 | HYE-2000B | 1 |  |  |  |  |
| 47 | 砼弹性模量测定仪 | TM-II | 1 |  |  |  |  |
| 48 | 千分表 | 0-1mm | 1 |  |  |  |  |
| 49 | 千分表 | 0-1mm | 1 |  |  |  |  |
| 50 | 电子天平 | BH-15 | 1 |  |  |  |  |
| 51 | 游标卡尺 | 0-300mm | 1 |  |  |  |  |
| 52 | 钢直尺 | 600mm | 1 |  |  |  |  |
| 53 | 温湿度计 | / | 1 |  |  |  |  |
| 54 | 自动击实仪(数控) | SKDJ-1 | 1 |  |  |  |  |
| 55 | 电动液压脱模器 | YT-30 | 1 |  |  |  |  |
| 56 | 电液式压力试验机 | TYA-2000 | 1 |  |  |  |  |
| 57 | 烘箱 | 101-3 | 1 |  |  |  |  |
| 58 | 烘箱 | 101-3 | 1 |  |  |  |  |
| 59 | 竹节温度计 | 0-300ºC | 1 |  |  |  |  |
| 60 | 竹节温度计 | 0-300℃ | 1 |  |  |  |  |
| 61 | 电子天平 | JA50002 | 1 |  |  |  |  |
| 62 | 电子天平 | DY15K | 1 |  |  |  |  |
| 63 | 游标卡尺 | 0～300mm | 1 |  |  |  |  |
| 64 | 钢直尺 | 0-300mm | 1 |  |  |  |  |
| 65 | 无机结合料试模 | / | 2 |  |  |  |  |
| 66 | 无机结合料试模 | / | 2 |  |  |  |  |
| 67 | 无机结合料试模 | / | 2 |  |  |  |  |
| 68 | 无机结合料试模 | / | 2 |  |  |  |  |
| 69 | 无机结合料试模 | / | 2 |  |  |  |  |
| 70 | 无机结合料试模 | / | 2 |  |  |  |  |
| 71 | 无机结合料试模 | / | 2 |  |  |  |  |
| 72 | 无机结合料试模 | / | 2 |  |  |  |  |
| 73 | 无机结合料试模 | / | 2 |  |  |  |  |
| 74 | 无机结合料试模 | / | 2 |  |  |  |  |
| 75 | 无机结合料试模 | / | 2 |  |  |  |  |
| 76 | 无机结合料试模 | / | 2 |  |  |  |  |
| 77 | 无机结合料试模 | / | 2 |  |  |  |  |
| 78 | 温湿度计 | / | 1 |  |  |  |  |
| 79 | 勃氏透气比表面积仪 | DBT-127 | 1 |  |  |  |  |
| 80 | 高低温恒温水浴 | HW-30 | 1 |  |  |  |  |
| 81 | 温度计 | / | 1 |  |  |  |  |
| 82 | 分析天平 | FA214A | 1 |  |  |  |  |
| 83 | 电子天平 | JA2102 | 1 |  |  |  |  |
| 84 | 烘箱 | 101-3 | 1 |  |  |  |  |
| 85 | 竹节温度计 | 0～300℃ | 1 |  |  |  |  |
| 86 | 检验筛 | 0.15mm | 1 |  |  |  |  |
| 87 | 滴定管（酸式） | 50ml | 1 |  |  |  |  |
| 88 | 滴定管（酸式） | 50mL | 1 |  |  |  |  |
| 89 | 分度吸量管 | 5ml 0.05ml | 1 |  |  |  |  |
| 90 | 分度吸量管 | 5ml 0.05ml | 1 |  |  |  |  |
| 91 | 单标线吸量管 | 10ml | 1 |  |  |  |  |
| 92 | 单标线吸量管 | 10ml | 1 |  |  |  |  |
| 93 | 单标线容量瓶 | 250ml | 1 |  |  |  |  |
| 94 | 单标线容量瓶 | 250ml | 1 |  |  |  |  |
| 95 | 单标线容量瓶 | 1000ml | 1 |  |  |  |  |
| 96 | 单标线容量瓶 | 1000mL | 1 |  |  |  |  |
| 97 | 量筒 | 5ml | 1 |  |  |  |  |
| 98 | 量筒 | 10ml | 1 |  |  |  |  |
| 99 | 量筒 | 50ml | 1 |  |  |  |  |
| 100 | 量筒 | 100ml | 1 |  |  |  |  |
| 101 | 量筒 | 200ml | 1 |  |  |  |  |
| 102 | 量筒 | 250mL | 1 |  |  |  |  |
| 103 | 量筒 | 500ml | 1 |  |  |  |  |
| 104 | 量筒 | 1000ml | 1 |  |  |  |  |
| 105 | 量筒 | 1000mL | 1 |  |  |  |  |
| 106 | 李氏比重瓶 | 250ml,0-24ml | 1 |  |  |  |  |
| 107 | 李氏比重瓶 | 250ml,0-24ml | 1 |  |  |  |  |
| 108 | 电炉 | 2KW | 1 |  |  |  |  |
| 109 | 秒表 | / | 1 |  |  |  |  |
| 110 | 温湿度计 | / | 1 |  |  |  |  |
| 111 | 灌砂筒 | Φ150 | 1 |  |  |  |  |
| 112 | 电子天平 | DY-15K | 1 |  |  |  |  |
| 113 | 方孔筛 | 0.3mm | 1 |  |  |  |  |
| 114 | 方孔筛 | 0.6mm | 1 |  |  |  |  |
| 115 | 混凝土回弹仪 | ZC3-A | 2 |  |  |  |  |
| 116 | 钢砧 | / | 1 |  |  |  |  |
| 117 | 碳化深度测量装置 | HT-A | 1 |  |  |  |  |
| 118 | 钢筋保护层测厚仪 | HC-GY30 | 1 |  |  |  |  |
| 119 | 钢筋扫描仪标定块 | PROCEQ | 1 |  |  |  |  |
| 120 | 砼坍落度仪 | 100*200*300 | 1 |  |  |  |  |
| 121 | 坍落度扩展度流动仪 | 1000mm*1000mm | 1 |  |  |  |  |
| 122 | 钢直尺 | 600mm | 1 |  |  |  |  |
| 123 | 钢直尺 | 1000mm | 1 |  |  |  |  |
| 124 | 混凝土立方体抗压试模 | 150×150×150mm | 2 |  |  |  |  |
| 125 | 混凝土立方体抗压试模 | 150×150×150mm | 2 |  |  |  |  |
| 126 | 混凝土立方体抗压试模 | 150×150×150mm | 2 |  |  |  |  |
| 127 | 混凝土立方体抗压试模 | 150×150×150mm | 2 |  |  |  |  |
| 128 | 混凝土立方体抗压试模 | 150×150×150mm | 2 |  |  |  |  |
| 129 | 混凝土立方体抗压试模 | 150×150×150mm | 2 |  |  |  |  |
| 130 | 混凝土立方体抗压试模 | 150×150×150mm | 2 |  |  |  |  |
| 131 | 混凝土立方体抗压试模 | 150×150×150mm | 2 |  |  |  |  |
| 132 | 混凝土立方体抗压试模 | 150×150×150mm | 2 |  |  |  |  |
| 133 | 混凝土立方体抗压试模 | 150×150×150mm | 2 |  |  |  |  |
| 134 | 混凝土立方体抗压试模 | 150×150×150mm | 2 |  |  |  |  |
| 135 | 混凝土立方体抗压试模 | 150×150×150mm | 2 |  |  |  |  |
| 136 | 混凝土立方体抗压试模 | 150×150×150mm | 2 |  |  |  |  |
| 137 | 混凝土立方体抗压试模 | 150×150×150mm | 2 |  |  |  |  |
| 138 | 混凝土立方体抗压试模 | 150×150×150mm | 2 |  |  |  |  |
| 139 | 弹性模量试模 | 150×150×300mm | 2 |  |  |  |  |
| 140 | 弹性模量试模 | 150×150×300mm | 2 |  |  |  |  |
| 141 | 弹性模量试模 | 150×150×300mm | 2 |  |  |  |  |
| 142 | 弹性模量试模 | 150×150×300mm | 2 |  |  |  |  |
| 143 | 弹性模量试模 | 150×150×300mm | 2 |  |  |  |  |
| 144 | 弹性模量试模 | 150×150×300mm | 2 |  |  |  |  |
| 145 | 砂浆试模 | 70.7×70.7×70.7mm | 2 |  |  |  |  |
| 146 | 砂浆试模 | 70.7×70.7×70.7mm | 2 |  |  |  |  |
| 147 | 标准养护室全自动控温控湿设备 | FHBS-100 | 1 |  |  |  |  |
| 148 | 干湿度计 | 272-A | 1 |  |  |  |  |
| 149 | 干湿度计 | 272-A | 1 |  |  |  |  |
| 150 | 干湿度计 | 272-A | 1 |  |  |  |  |
| 151 | 干湿度计 | 272-A | 1 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 本项目价格为包干价格，即包含人员、交通、食宿、保险等所有费用，合同期内清单内项目不产生其他费用。

（2）检定/校准要求、频率见附件四。

投标人：                （盖章）

法定代表人或被授权人：                （签字）

年    月    日

三、授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系                （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                （单位名称）的            （姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加昆山市交通工程试验检测中心有限公司组织的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标人：                  （盖章）

法定代表人：                  （签字）

被授权人：                  （签字）

联系方式：

年    月    日

- 清单明细与校准要求

双击打开：