附件：

一、投标函

致 昆山市交通工程试验检测中心有限公司  ：

1、我方仔细研究  2023年度检测公司中心试验室仪器设备检定校准项目招标文件的全部内容，愿意以税前总价       元、税率    %、含税总价

元进行投标报价。

2、我公司同意在从规定的开标之日起至中标通知书发布后的时间段内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

3、在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同招标人的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标人：                （盖章）

法定代表人或被授权人：                （签字）

联系方式：

年    月    日

## 二、报价函

致 昆山市交通工程试验检测中心有限公司：

我公司响应贵司招标文件，按照税率     %报价如下：

| 项目名称 | 税前价格（元） | 含税价格（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023年度检测公司中心试验室仪器设备检定校准项目 |  |  | 一个月 |

注：

- 本项目价格为包干价格，即包含人员、交通、食宿、保险等所有费用，合同期内清单内项目不产生其他费用。

（2）详细检定/校准信息见附件四。

投标人：                （盖章）

法定代表人或被授权人：                （签字）

年    月    日

仪器设备检定/校准清单

| 序号 | 仪器编号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 检定校准周期（月） | 检定/校准频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TGJ01 | 电热鼓风干燥箱 | 101A-3 | 12 | 1 | / |
| 2 | TGJ03 | 电子天平 | MP5002 | 12 | 1 | / |
| 3 | TGJ04 | 标准土壤筛 | 0.075～60mm | 12 | 1 | 一套共10只 |
| 4 | TGJ05 | 土壤密度计 | TM-85（甲种） | 12 | 1 | / |
| 5 | TGJ06 | 数显式土壤液塑限测定仪 | LP-100D | 12 | 1 | / |
| 6 | TGJ07 | 多功能电动击实仪 | BKJ-Ⅲ | 12 | 1 | 需符合GB/T50123标准要求 |
| 7 | TGJ09 | 路面材料强度试验仪 | CH-128C | 12 | 1 | / |
| 8 | TGJ10 | 石灰土无侧限压力仪 | YSH-2 | 12 | 1 | / |
| 9 | TGJ11 | 游标卡尺 | 200mm | 12 | 1 | / |
| 10 | TGJ12 | 方孔集料标准筛 | 0.075～37.5mm | 12 | 1 | 一套共14只 |
| 11 | TGJ14 | 手动轻型击实仪 | 997cm3 | 12 | 1 | / |
| 12 | TGJ15 | 表面振动压实试验仪 | BZYS-4212 | 12 | 1 | / |
| 13 | TGJ16 | 电动相对密度仪 | JDM-2 | 12 | 1 | / |
| 14 | TGJ17 | 灌水法试验仪 | GSY-1 | 12 | 1 | / |
| 15 | TGJ18 | 回弹模量仪 | HM-1 | 12 | 1 | / |
| 16 | TGJ19 | 相对密度仪 | XD-1 | 12 | 1 | 量筒2个 |
| 17 | TGJ21 | 电热鼓风干燥箱 | 101A-3 | 12 | 1 | / |
| 18 | TGJ22 | 电子天平 | YP20K-1 | 12 | 1 | / |
| 19 | TGJ23 | 轻型击实仪 | 947.4cm3 | 12 | 1 | / |
| 20 | TGJ24 | 电子天平 | JY2202 | 12 | 1 | / |
| 21 | TGJ25 | 数控多功能电动击实仪 | SKDJ-1 | 12 | 1 | 需符合JTG3430规程要求 |
| 22 | TGJ26 | 无侧限成型脱模一体机 | YZT-100 | 12 | 1 | / |
| 23 | TGJ27 | 收缩皿 | 50*30mm | 12 | 1 | 共2只 |
| 24 | JLJ01 | 方孔集料标准筛 | 0.075～37.5mm | 12 | 1 | 一套共14只 |
| 25 | JLJ02 | 沥青混凝土集料筛 | 1.7mm | 12 | 1 | / |
| 26 | JLJ03 | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92A | 12 | 1 | / |
| 27 | JLJ05 | 电子天平 | YP15K-1 | 12 | 1 | / |
| 28 | JLJ06 | 电子天平 | MP51001 | 12 | 1 | / |
| 29 | JLJ07 | 电子天平 | JY10002 | 12 | 1 | / |
| 30 | JLJ08 | 溢流式多功能恒温水浴箱 | SDSY2011 | 12 | 1 | / |
| 31 | JLJ09 | 多功能恒温水浴制冷箱 | SDSY2011 | 12 | 1 | / |
| 32 | JLJ10-1 | 容量筒 | 3L | 12 | 1 | / |
| 33 | JLJ10-2 | 容量筒 | 10L | 12 | 1 | / |
| 34 | JLJ10-3 | 容量筒 | 15L | 12 | 1 | / |
| 35 | JLJ10-4 | 容量筒 | 20L | 12 | 1 | / |
| 36 | JLJ10-5 | 容量筒 | 30L | 12 | 1 | / |
| 37 | JLJ10-6 | 容量筒 | 1L | 12 | 1 | / |
| 38 | JLJ10-7 | 容量筒 | 10L | 12 | 1 | / |
| 39 | JLJ10-8 | 容量筒 | 20L | 12 | 1 | / |
| 40 | JLJ11 | 电热鼓风干燥箱 | 101A-3 | 12 | 1 | / |
| 41 | JLJ12 | 电热鼓风干燥箱 | 101A-3 | 12 | 1 | / |
| 42 | JLJ13 | 针片状规准仪 | / | 12 | 1 | / |
| 43 | JLJ14 | 游标卡尺 | 150mm | 12 | 1 | / |
| 44 | JLJ15 | 压碎值指标测定仪 | Φ150mm | 12 | 1 | / |
| 45 | JLJ16 | 饱和面干试模 | / | 12 | 1 | / |
| 46 | JLJ17 | 细集料标准漏斗 | / | 12 | 1 | / |
| 47 | JLJ18 | 双管精密砂当量试验仪 | SD-2B | 12 | 1 | / |
| 48 | JLJ19 | 钢直尺 | 500mm | 12 | 1 | / |
| 49 | JLJ20 | 细集料压碎值仪 | / | 12 | 1 | / |
| 50 | JLJ21 | 数显细集料流动时间测定仪 | LDSJ-2 | 12 | 1 | / |
| 51 | JLJ22 | 自动数显洛杉矶搁板式集料磨耗试验机 | DM-Ⅱ | 12 | 1 | / |
| 52 | JLJ23 | 数控集料加速磨光机 | SM-Ⅱ | 12 | 1 | / |
| 53 | JLJ24 | 波美比重计 | 1.1～1.2 | 12 | 1 | / |
| 54 | JLJ26 | 三角网篮 | Φ70*70mm | 12 | 1 | 共4只 |
| 55 | JLJ27 | 三角网篮 | Φ100*150mm 2.36mm | 12 | 1 | / |
| 56 | JLJ28 | 三角网篮 | Φ150*150mm 2.36mm | 12 | 1 | / |
| 57 | JLJ29 | 三角网篮 | Φ250*250mm 2.36mm | 12 | 1 | / |
| 58 | JLJ30 | 比长仪 | BC156-300 | 12 | 1 | / |
| 59 | JLJ31 | 碱骨料试验箱 | JKS | 12 | 1 | / |
| 60 | JLJ32 | 百分表 | 0～10mm | 12 | 1 | / |
| 61 | JLJ33 | 压碎值指标测定仪 | Φ152mm | 12 | 1 | / |
| 62 | JLJ34 | 电子天平 | YP20K-1 | 12 | 1 | / |
| 63 | JLJ35 | 低温试验箱 | DW-25 | 12 | 1 | / |
| 64 | JLJ36 | 电子天平 | YQA1002 | 12 | 1 | / |
| 65 | JLJ37 | 电子天平 | YQA5001 | 12 | 1 | / |
| 66 | JLJ38-1 | 比重计 | 1.0-1.1 | 12 | 1 | / |
| 67 | JLJ38-2 | 比重计 | 1.1-1.2 | 12 | 1 | / |
| 68 | JLJ38-3 | 比重计 | 1.2-1.3 | 12 | 1 | / |
| 69 | JLJ38-4 | 比重计 | 1.3-1.4 | 12 | 1 | / |
| 70 | JLJ38-5 | 比重计 | 1.4-1.5 | 12 | 1 | / |
| 71 | JLJ38-6 | 比重计 | 1.5-1.6 | 12 | 1 | / |
| 72 | JLJ38-7 | 比重计 | 1.6-1.7 | 12 | 1 | / |
| 73 | JLJ38-8 | 比重计 | 1.7-1.8 | 12 | 1 | / |
| 74 | JLJ38-9 | 比重计 | 1.8-1.9 | 12 | 1 | / |
| 75 | JLJ38-10 | 比重计 | 1.9-2.0 | 12 | 1 | / |
| 76 | JLJ39 | 比重计 | 1.0-2.0 | 12 | 1 | / |
| 77 | SLJ01 | 双端面磨平机 | SCM200 | 12 | 1 | / |
| 78 | SLJ02 | 自动切石机 | SCQ-4A | 12 | 1 | / |
| 79 | SLJ03 | 游标角度尺 | 320度 | 12 | 1 | / |
| 80 | SLJ04 | 颚式破碎机 | SKF100*60-1 | 12 | 1 | / |
| 81 | SLJ05 | 密封式制样粉碎机 | SK100-2 | 12 | 1 | / |
| 82 | LXJ01 | 全自动压力试验机 | DY-2008DX | 12 | 1 | / |
| 83 | LXJ02 | 电液伺服万能试验机 | WA-1000C | 12 | 1 | / |
| 84 | LXJ03 | 微机控制电液伺服万能试验机 | WAW-600(Q) | 12 | 1 | / |
| 85 | LXJ04 | 电液伺服万能试验机 | WA-300C | 12 | 1 | / |
| 86 | LXJ06 | 钢材冷弯试验机 | WZ-200 | 12 | 1 | / |
| 87 | LXJ07 | 钢筋弯曲试验机 | GW-40B | 12 | 1 | / |
| 88 | LXJ08 | 游标卡尺 | 300mm | 12 | 1 | / |
| 89 | LXJ10 | 钢直尺 | 600mm | 12 | 1 | / |
| 90 | LXJ11 | 专用抗剪力夹具 | / | 12 | 1 | / |
| 91 | LXJ12 | 引伸计 | Y50/10-N | 12 | 1 | / |
| 92 | LXJ13 | 引伸计 | YSJ50/10-ZC | 12 | 1 | / |
| 93 | LXJ14 | 引伸计 | Y50/10-N | 12 | 1 | / |
| 94 | LXJ15 | 钢筋标距电动打点机 | BJ-5-10 | 12 | 1 | / |
| 95 | LXJ16 | 电液式万能试验机 | WA-100C | 12 | 1 | / |
| 96 | LXJ17 | 引伸计 | YYU-25-100 | 12 | 1 | / |
| 97 | LXJ18 | 电子天平 | YP20K-1 | 12 | 1 | / |
| 98 | LXJ19 | 微机伺服压力试验机 | DYE-2000 | 12 | 1 | / |
| 99 | LXJ20 | 干燥箱 | 101-4A | 12 | 1 | / |
| 100 | LXJ21 | 高强螺栓检测仪 | YJZ-500B | 12 | 1 | / |
| 101 | LXJ22 | 抗滑移系数检测仪 | HY-24 | 12 | 1 | / |
| 102 | LXJ23 | 电动紧固机 | HY-24-JG | 12 | 1 | / |
| 103 | LXJ24 | 电动定扭矩扳手 | P1D-2000 | 12 | 1 | / |
| 104 | LXJ25 | 电子天平 | YQA1002 | 12 | 1 | / |
| 105 | LXJ26 | 电子天平 | YQA5001 | 12 | 1 | / |
| 106 | LXJ27 | 游标卡尺 | 300mm | 12 | 1 | / |
| 107 | LXJ28 | 扭剪型电动扳手 | X30J-2 | 12 | 1 | / |
| 108 | LXJ29 | 冷弯压头 | 6mm～192mm | 12 | 1 | 一套共39个 |
| 109 | LXJ30 | 反向弯曲压头 | 40mm～240mm | 12 | 1 | 一套共16个 |
| 110 | LXJ31 | 全自动激光称重标距仪 | DYW-LAS-S | 12 | 1 | / |
| 111 | LXJ32 | 全自动压力试验机 | DY-208EFZ | 12 | 1 | / |
| 112 | YYL01 | 微机控制电液伺服万能试验机 | WAW-600kN | 12 | 1 | / |
| 113 | YYL02 | 微机控制拉伸应力松弛试验机 | WSC-300 | 12 | 1 | / |
| 114 | YYL03 | 微机控制电液伺服静载锚固试验机 | MJW-6500kN | 12 | 1 | / |
| 115 | YYL04 | 数显洛氏硬度计 | HRS-150 | 12 | 1 | / |
| 116 | YYL05 | 引伸计 | YYJ500-10 | 12 | 1 | / |
| 117 | YYL06 | 引伸计 | / | 12 | 1 | / |
| 118 | HNT01 | 坍落度仪 | Φ100*Φ200*h300mm | 12 | 1 | / |
| 119 | HNT02 | 维勃稠度仪 | TCS-Ⅰ | 12 | 1 | / |
| 120 | HNT03 | 砼磁盘振动台 | HCZT-1 | 12 | 1 | / |
| 121 | HNT04 | 秒表 | SJ9-2Ⅱ | 12 | 1 | / |
| 122 | HNT05-1 | 容量筒 | 5L | 12 | 1 | / |
| 123 | HNT05-2 | 容量筒 | 5L | 12 | 1 | / |
| 124 | HNT05-3 | 容量筒 | 5L | 12 | 1 | / |
| 125 | HNT05-4 | 容量筒 | / | 12 | 1 | / |
| 126 | HNT05-5 | 容量筒 | / | 12 | 1 | / |
| 127 | HNT05-6 | 容量筒 | / | 12 | 1 | / |
| 128 | HNT05-7 | 容量筒 | 1L | 12 | 1 | / |
| 129 | HNT05-8 | 容量筒 | 1L | 12 | 1 | / |
| 130 | HNT05-9 | 容量筒 | 1L | 12 | 1 | / |
| 131 | HNT05-10 | 容量筒 | 1L | 12 | 1 | / |
| 132 | HNT08 | 电子天平 | AWH-75TW | 12 | 1 | / |
| 133 | HNT10 | 混凝土贯入阻力仪 | HG-80 | 12 | 1 | / |
| 134 | HNT11 | 方孔集料标准筛 | 4.75mm | 12 | 1 | / |
| 135 | HNT12 | 砼弹性模量测定仪 | TM-Ⅱ | 12 | 1 | / |
| 136 | HNT13 | 抗折弹性模量测定仪 | / | 12 | 1 | / |
| 137 | HNT14 | 抗折试验夹具 | / | 12 | 1 | / |
| 138 | HNT17 | 劈裂试验夹具 | 圆柱体 | 12 | 1 | / |
| 139 | HNT18 | 劈裂试验夹具 | 立方体 | 12 | 1 | / |
| 140 | HNT21 | 水泥混凝土干缩养护箱 | SYH-40Q | 12 | 1 | / |
| 141 | HNT24 | 砂浆密度测量筒 | 1L | 12 | 1 | / |
| 142 | HNT25 | 砂浆保水试验装置 | Φ100*25mm | 12 | 1 | / |
| 143 | HNT25-2 | 砂浆保水试验装置 | Φ100*25mm | 12 | 1 | / |
| 144 | HNT26 | 砂浆分层度仪 | / | 12 | 1 | / |
| 145 | HNT27 | 砂浆凝结时间测定仪 | ZKS-100 | 12 | 1 | / |
| 146 | HNT28 | 混凝土扩展度用底板 | 1500*1500*3mm | 12 | 1 | / |
| 147 | HNT29 | 钢直尺 | 300mm | 12 | 1 | / |
| 148 | HNT30 | 钢直尺 | 1000mm | 12 | 1 | / |
| 149 | HNT31 | 全自动混凝土渗透仪 | HP-4.0 | 12 | 1 | / |
| 150 | HNT32 | 全自动混凝土渗透仪 | HP-4.0 | 12 | 1 | / |
| 151 | HNT33 | 强制式单卧轴砼搅拌机 | SJD-60L | 12 | 1 | / |
| 152 | HNT34 | 电子秤 | XK3100-B2+ | 12 | 1 | / |
| 153 | HNT35 | 砂浆搅拌机 | UJZ-15 | 12 | 1 | / |
| 154 | HNT36 | 砂浆稠度仪 | SZ-145 | 12 | 1 | / |
| 155 | HNT37 | 电子天平 | JY20002 | 12 | 1 | / |
| 156 | HNT38 | 电子天平 | YP20K-1 | 12 | 1 | / |
| 157 | HNT39 | 坍落度扩展度流动仪 | 1000mm*1000mm | 12 | 1 | / |
| 158 | HNT40 | J环 | Φ300mm | 12 | 1 | / |
| 159 | HNT41 | V形漏斗 | / | 12 | 1 | / |
| 160 | HNT42 | U形箱 | / | 12 | 1 | / |
| 161 | HNT43 | 标准筛 | 5mm | 12 | 1 | / |
| 162 | HNT44 | 混凝土自密实抗离析筒性能测定仪 | JCT-125 | 12 | 1 | / |
| 163 | HNT45 | 透水水泥混凝土透水系数试验装置 | LD-242 | 12 | 1 | / |
| 164 | HNT46 | 真空饱和装置 | ZK-270 | 12 | 1 | / |
| 165 | HNT47 | 发泡机 | HM-F02 | 12 | 1 | / |
| 166 | HNT48 | 气泡土流动度仪 | φ80*80mm | 12 | 1 | / |
| 167 | HNT49 | 深度游标卡尺 | 200mm | 12 | 1 | / |
| 168 | HNT50 | 无升降锁紧装置全自动抗渗仪 | DY-HS16QZ-5F | 12 | 1 | / |
| 169 | BXJ03-1 | 千分表 | 0～1mm | 12 | 1 | / |
| 170 | BXJ03-2 | 千分表 | 0～1mm | 12 | 1 | / |
| 171 | BXJ03-3 | 千分表 | 0～1mm | 12 | 1 | / |
| 172 | BXJ03-4 | 千分表 | 0～1mm | 12 | 1 | / |
| 173 | BXJ03-5 | 千分表 | 0～1mm | 12 | 1 | / |
| 174 | BXJ03-6 | 千分表 | 0～1mm | 12 | 1 | / |
| 175 | YHJ01 | 砼养护室全自动控制机 | KHYB-70 | 12 | 1 | / |
| 176 | SNJ01 | 电子天平 | JY20002 | 12 | 1 | / |
| 177 | SNJ02 | 电子天平 | JA5003N | 12 | 1 | / |
| 178 | SNJ03 | 电子天平 | YP5001N | 12 | 1 | / |
| 179 | SNJ04 | 电热鼓风干燥箱 | 101A-2 | 12 | 1 | / |
| 180 | SNJ05 | 水泥细度负压筛析仪 | FSY-150D | 12 | 1 | / |
| 181 | SNJ06 | 电动勃氏透气比表面积仪 | DBT-127 | 12 | 1 | / |
| 182 | SNJ07 | 秒表 | SJ9-2Ⅱ | 12 | 1 | / |
| 183 | SNJ08 | 水泥标准法维卡仪 | ISO | 12 | 1 | / |
| 184 | SNJ11 | 沸煮箱 | FZ-31A | 12 | 1 | / |
| 185 | SNJ17 | 水泥抗压夹具 | 40×40mm | 12 | 1 | / |
| 186 | SNJ18 | 游标卡尺 | 300mm | 12 | 1 | / |
| 187 | SNJ22 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 12 | 1 | / |
| 188 | SNJ23 | 压浆剂高速搅拌机 | SYJ-10 | 12 | 1 | / |
| 189 | SNJ24 | 水泥浆流动度测试仪 | / | 12 | 1 | / |
| 190 | SNJ25-1 | 水泥浆容器 | 1000mL | 12 | 1 | / |
| 191 | SNJ25-2 | 水泥浆容器 | 1000mL | 12 | 1 | / |
| 192 | SNJ25-3 | 水泥浆容器 | 1000mL | 12 | 1 | / |
| 193 | SNJ25-4 | 水泥浆容器 | 1000mL | 12 | 1 | / |
| 194 | SNJ25-5 | 水泥浆容器 | 1000mL | 12 | 1 | / |
| 195 | SNJ25-6 | 水泥浆容器 | 1000mL | 12 | 1 | / |
| 196 | SNJ26-1 | 雷氏夹 | / | 6 | 1 | / |
| 197 | SNJ26-2 | 雷氏夹 | / | 6 | 1 | / |
| 198 | SNJ26-3 | 雷氏夹 | / | 6 | 1 | / |
| 199 | SNJ26-4 | 雷氏夹 | / | 6 | 1 | / |
| 200 | SNJ26-5 | 雷氏夹 | / | 6 | 1 | / |
| 201 | SNJ26-6 | 雷氏夹 | / | 6 | 1 | / |
| 202 | SNJ28 | 水泥代用法维卡仪 | / | 12 | 1 | / |
| 203 | SNJ29 | 水泥负压筛 | 0.045mm | 12 | 1 | / |
| 204 | SNJ30 | 水泥负压筛 | 0.08mm | 12 | 1 | / |
| 205 | SNJ31 | 方孔标准筛 | 0.9mm | 12 | 1 | / |
| 206 | SNJ34 | 水泥密度恒温水浴箱 | SRDY-30 | 12 | 1 | / |
| 207 | SNJ35 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 12 | 1 | / |
| 208 | SNJ36 | 砼恒温恒湿标准养护箱 | HBY-28B | 12 | 1 | / |
| 209 | SNJ37 | 水泥恒温水养护箱 | SBY-64B | 12 | 1 | / |
| 210 | SNJ39 | 水泥胶砂抗折抗压试验机 | TYE-300D | 12 | 1 | / |
| 211 | SNJ40 | 净浆标准稠度及凝结时间测定仪 | / | 12 | 1 | / |
| 212 | SNJ41 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 12 | 1 | / |
| 213 | SNJ42-1 | 雷氏夹 | LJ-175 | 6 | 1 | / |
| 214 | SNJ42-2 | 雷氏夹 | LJ-175 | 6 | 1 | / |
| 215 | SNJ42-3 | 雷氏夹 | LJ-175 | 6 | 1 | / |
| 216 | SNJ42-4 | 雷氏夹 | LJ-175 | 6 | 1 | / |
| 217 | SNJ42-5 | 雷氏夹 | LJ-175 | 6 | 1 | / |
| 218 | SNJ42-6 | 雷氏夹 | LJ-175 | 6 | 1 | / |
| 219 | SNJ42-7 | 雷氏夹 | LJ-175 | 6 | 1 | / |
| 220 | SNJ42-8 | 雷氏夹 | LJ-175 | 6 | 1 | / |
| 221 | SNJ42-9 | 雷氏夹 | LJ-175 | 6 | 1 | / |
| 222 | SNJ42-10 | 雷氏夹 | LJ-175 | 6 | 1 | / |
| 223 | SNJ42-11 | 雷氏夹 | LJ-175 | 6 | 1 | / |
| 224 | SNJ42-12 | 雷氏夹 | LJ-175 | 6 | 1 | / |
| 225 | SNJ44 | 充盈度测试仪 | / | 12 | 1 | / |
| 226 | SNJ45 | 砂浆压力泌水仪 | YMS-1 | 12 | 1 | / |
| 227 | SNJ46 | 无油静音空压机 | 1500H-30L | 12 | 1 | / |
| 228 | SNJ47 | 截锥试模 | 36mm*60mm*60mm | 12 | 1 | / |
| 229 | SNJ48 | 钢直尺 | 300mm | 12 | 1 | / |
| 230 | SNJ49 | 标准筛 | 0.08～2.00mm | 12 | 1 | 一套共8只 |
| 231 | SNJ50 | 水泥胶砂振实台 | ZS-20H | 12 | 1 | / |
| 232 | LQJ01 | 方孔集料标准筛 | 1.18mm | 12 | 1 | / |
| 233 | LQJ02 | 电热鼓风干燥箱 | 101A-3 | 12 | 1 | / |
| 234 | LQJ04 | 电子天平 | JA3003 | 12 | 1 | / |
| 235 | LQJ05 | 针入度试验器 | SYD-2801E | 12 | 1 | / |
| 236 | LQJ06 | 低温恒温水浴 | SYD-2801 | 12 | 1 | / |
| 237 | LQJ07 | 低温恒温水浴 | HWY-1 | 12 | 1 | / |
| 238 | LQJ08 | 沥青延伸度仪 | SDYD-1500K | 12 | 1 | / |
| 239 | LQJ12 | 沥青薄膜烘箱 | SDBM-2 | 12 | 1 | 盛样瓶4个 |
| 240 | LQJ13 | 沥青动力粘度试验器 | SYD-0620A | 12 | 1 | / |
| 241 | LQJ14 | 克利夫兰开口闪点试验器 | SYD-3536 | 12 | 1 | / |
| 242 | LQJ15 | 方孔集料标准筛 | 0.075～37.5mm | 12 | 1 | 一套共14只 |
| 243 | LQJ16 | 乳化沥青存储稳定性试验器 | SYD-0655 | 12 | 1 | 试管2个 |
| 244 | LQJ17 | 乳化沥青微粒离子电荷试验器 | SYD-0653 | 12 | 1 | / |
| 245 | LQJ18 | 沥青针入度标准针 | / | 12 | 1 | / |
| 246 | LQJ19 | 沥青针入度标准针 | / | 12 | 1 | / |
| 247 | LQJ20 | 沥青针入度标准针 | / | 12 | 1 | / |
| 248 | LQJ21 | 沥青针入度标准针 | / | 12 | 1 | / |
| 249 | LQJ22 | 沥青针入度标准针 | / | 12 | 1 | / |
| 250 | LQJ23 | 沥青针入度标准针 | / | 12 | 1 | / |
| 251 | LQJ24 | 电热鼓风干燥箱 | 101A-3 | 12 | 1 | / |
| 252 | LQJ25 | 电热鼓风干燥箱 | 101A-3 | 12 | 1 | / |
| 253 | LQJ26 | 布氏旋转粘度计 | NDJ-1D | 12 | 1 | / |
| 254 | LQJ27-1 | 古氏坩埚 | 50mL | 12 | 1 | / |
| 255 | LQJ27-2 | 古氏坩埚 | 50mL | 12 | 1 | / |
| 256 | LQJ28 | 秒表 | / | 12 | 1 | / |
| 257 | LQJ29 | 智慧型沥青软化点测定仪 | WSY-025H | 12 | 1 | / |
| 258 | LQJ30 | 软化点试验仪 | SYD-2806F | 12 | 1 | 钢球2个 |
| 259 | LQJ31 | 沥青旋转薄膜烘箱 | XH-85A | 12 | 1 | 盛样瓶8个 |
| 260 | LQJ32 | 沥青标准黏度试验仪 | WSY-06A | 12 | 1 | 盛样管4个，接受瓶2个 |
| 261 | LQJ33 | 沥青恩格拉黏度试验器 | WSY-07A-1 | 12 | 1 | / |
| 262 | LQH01 | 沥青混合料拌和机 | SDJ-20 | 12 | 1 | / |
| 263 | LQH02 | 沥青混合料自动击实仪 | DZG-3 | 12 | 1 | / |
| 264 | LQH03 | 旋转压实仪 | HTXY XY150 | 12 | 1 | / |
| 265 | LQH04 | 电热鼓风干燥箱 | 101A-3 | 12 | 1 | / |
| 266 | LQH05 | 电热鼓风干燥箱 | 101A-3 | 12 | 1 | / |
| 267 | LQH06 | 电热鼓风干燥箱 | 101A-3 | 12 | 1 | / |
| 268 | LQH09 | 电子天平 | YP20K-1 | 12 | 1 | / |
| 269 | LQH13 | 多功能电动液压脱模器 | YT-30 | 12 | 1 | / |
| 270 | LQH15 | 溢流式多功能恒温水浴箱 | SDSY2011 | 12 | 1 | / |
| 271 | LQH16 | 多功能恒温水浴制冷箱 | SDSY2011 | 12 | 1 | / |
| 272 | LQH17 | 真空干燥器 | Φ400mm | 12 | 1 | / |
| 273 | LQH18 | 低温试验箱 | DWX-30 | 12 | 1 | / |
| 274 | LQH21 | 电热恒温干燥箱 | 101-3A | 12 | 1 | / |
| 275 | LQH23 | 低速台式大容量离心机 | TDL-5-A | 12 | 1 | / |
| 276 | LQH24 | 全自动沥青抽提仪 | LX-LC-Ⅲ | 12 | 1 | / |
| 277 | LQH25 | 方孔集料标准筛 | 0.075～37.5mm | 12 | 1 | 一套共14只 |
| 278 | LQH26 | 电子天平 | MP61001 | 12 | 1 | / |
| 279 | LQH27 | 电子天平 | JY20002 | 12 | 1 | / |
| 280 | LQH28 | 游标卡尺 | 150mm | 12 | 1 | / |
| 281 | LQH29 | 测温仪 | / | 12 | 1 | / |
| 282 | LQH30 | 调节式万用电炉 | / | 12 | 1 | / |
| 283 | LQH32 | 马歇尔稳定度试验仪 | SYD-0709A | 12 | 1 | / |
| 284 | LQH33 | 沥青混合料理论最大相对密度试验器 | SYD-0711A | 12 | 1 | / |
| 285 | LQH34 | 沥青混合料抽提仪 | SYD-0722 | 12 | 1 | / |
| 286 | LQH35 | 游标卡尺 | 150mm | 12 | 1 | / |
| 287 | LQH36 | 电子天平 | YP20K-1 | 12 | 1 | / |
| 288 | LQH37 | 电子天平 | YP20K-1 | 12 | 1 | / |
| 289 | LQH38 | 恒温水浴 | DKB-600A | 12 | 1 | / |
| 290 | LQH39 | 沥青集料筛 | 0.075～53mm | 12 | 1 | 一套共14只 |
| 291 | LQH40 | 电子天平 | YP5001N | 12 | 1 | / |
| 292 | LQH41 | 冻融劈裂夹具 | / | 12 | 1 | / |
| 293 | LQH42 | 车辙试样成型机 | HYCX-2 | 12 | 1 | / |
| 294 | LQH43 | 自动车辙试验仪 | HYCZ-5C | 12 | 1 | / |
| 295 | LQH44 | 电子天平 | JY6001 | 12 | 1 | / |
| 296 | LQH45 | 数显卡尺 | 200mm | 12 | 1 | / |
| 297 | LQH46 | 数显卡尺 | 200mm | 12 | 1 | / |
| 298 | XCJ02 | 动力触探仪 | WKZ-63.5kg | 12 | 1 | / |
| 299 | XCJ03 | 液压双缸静力触探机 | WSY-15B | 12 | 1 | / |
| 300 | XCJ04 | 平板荷载试验仪 | WPL-60 | 12 | 1 | / |
| 301 | XCJ05 | 全站仪 | NIKON NIVO 1C | 12 | 1 | / |
| 302 | XCJ06 | 精密自动安平式水准仪 | DSZ2 | 12 | 1 | / |
| 303 | XCJ07 | 水准标尺 | 5m | 12 | 1 | / |
| 304 | XCJ08 | 竖直度尺 | JZC-D | 12 | 1 | / |
| 305 | XCJ12 | 基桩动测仪 | ZBL-P810A | 12 | 1 | / |
| 306 | XCJ14 | 多通道超声测桩仪 | ZBL-U5700 | 12 | 1 | / |
| 307 | XCJ15 | 泥浆比重计 | NB-1 | 12 | 1 | / |
| 308 | XCJ16 | 泥浆粘度计 | NC-1006 | 12 | 1 | / |
| 309 | XCJ17 | 泥浆含砂量计 | NA-1 | 12 | 1 | / |
| 310 | XCJ18 | 砼回弹仪 | ZC3-A | 6 | 2 | / |
| 311 | XCJ19 | 砼回弹仪 | ZC3-A | 6 | 2 | / |
| 312 | XCJ21 | 混凝土碳化深度测量仪 | HT-A | 12 | 1 | / |
| 313 | XCJ22 | 钢筋保护层测试仪 | Proceq | 12 | 1 | / |
| 314 | XCJ23 | 裂缝宽度观测仪 | ZBL-F130 | 12 | 1 | / |
| 315 | XCJ24 | 锚杆拉力计 | XH-30T | 12 | 1 | / |
| 316 | XCJ25 | 钢筋锈蚀检测仪 | ZBL-C310A | 12 | 1 | / |
| 317 | XCJ27 | 钢直尺 | 500mm | 12 | 1 | / |
| 318 | XCJ28 | 钢卷尺 | 5m | 12 | 1 | / |
| 319 | XCJ30 | 钢卷尺 | 50m | 12 | 1 | / |
| 320 | XCJ31 | 路面弯沉仪 | 5.4m | 12 | 1 | / |
| 321 | XCJ32 | 全自动车载落锤式弯沉仪 | CFWD-10T | 24 | 1 | / |
| 322 | XCJ33 | 激光平整度，构造深度仪 | JC-07（2P1G） | 12 | 1 | / |
| 323 | XCJ34 | 钢性承载板 | Φ30cm*2cm | 12 | 1 | / |
| 324 | XCJ36 | 路面渗水仪 | SDLS-1 | 12 | 1 | / |
| 325 | XCJ37 | 路面构造深度测试仪 | / | 12 | 1 | / |
| 326 | XCJ38 | 摆式摩擦系数测定仪 | BM-Ⅲ | 12 | 1 | 需符合JTG3450规程、GB/T24717标准要求 |
| 327 | XCJ39-1 | 环刀 | 60cm3 | 12 | 1 | / |
| 328 | XCJ39-2 | 环刀 | 60cm3 | 12 | 1 | / |
| 329 | XCJ39-3 | 环刀 | 60cm3 | 12 | 1 | / |
| 330 | XCJ39-4 | 环刀 | 60cm3 | 12 | 1 | / |
| 331 | XCJ39-5 | 环刀 | 60cm3 | 12 | 1 | / |
| 332 | XCJ39-6 | 环刀 | 60cm3 | 12 | 1 | / |
| 333 | XCJ40-1 | 环刀 | 200cm3 | 12 | 1 | / |
| 334 | XCJ40-2 | 环刀 | 200cm3 | 12 | 1 | / |
| 335 | XCJ40-3 | 环刀 | 200cm3 | 12 | 1 | / |
| 336 | XCJ40-4 | 环刀 | 200cm3 | 12 | 1 | / |
| 337 | XCJ40-5 | 环刀 | 200cm3 | 12 | 1 | / |
| 338 | XCJ40-6 | 环刀 | 200cm3 | 12 | 1 | / |
| 339 | XCJ40-7 | 环刀 | 200cm3 | 12 | 1 | / |
| 340 | XCJ40-8 | 环刀 | 200cm3 | 12 | 1 | / |
| 341 | XCJ40-9 | 环刀 | 200cm3 | 12 | 1 | / |
| 342 | XCJ40-10 | 环刀 | 200cm3 | 12 | 1 | / |
| 343 | XCJ40-11 | 环刀 | 200cm3 | 12 | 1 | / |
| 344 | XCJ40-12 | 环刀 | 200cm3 | 12 | 1 | / |
| 345 | XCJ40-13 | 环刀 | 200cm3 | 12 | 1 | / |
| 346 | XCJ40-14 | 环刀 | 200cm3 | 12 | 1 | / |
| 347 | XCJ40-15 | 环刀 | 200cm3 | 12 | 1 | / |
| 348 | XCJ40-16 | 环刀 | 200cm3 | 12 | 1 | / |
| 349 | XCJ40-17 | 环刀 | 200cm3 | 12 | 1 | / |
| 350 | XCJ40-18 | 环刀 | 200cm3 | 12 | 1 | / |
| 351 | XCJ40-19 | 环刀 | 200cm3 | 12 | 1 | / |
| 352 | XCJ40-20 | 环刀 | 200cm3 | 12 | 1 | / |
| 353 | XCJ40-21 | 环刀 | 200cm3 | 12 | 1 | / |
| 354 | XCJ40-22 | 环刀 | 200cm3 | 12 | 1 | / |
| 355 | XCJ40-23 | 环刀 | 200cm3 | 12 | 1 | / |
| 356 | XCJ40-24 | 环刀 | 200cm3 | 12 | 1 | / |
| 357 | XCJ40-25 | 环刀 | 200cm3 | 12 | 1 | / |
| 358 | XCJ40-26 | 环刀 | 200cm3 | 12 | 1 | / |
| 359 | XCJ40-27 | 环刀 | 200cm3 | 12 | 1 | / |
| 360 | XCJ40-28 | 环刀 | 200cm3 | 12 | 1 | / |
| 361 | XCJ40-29 | 环刀 | 200cm3 | 12 | 1 | / |
| 362 | XCJ40-30 | 环刀 | 200cm3 | 12 | 1 | / |
| 363 | XCJ40-31 | 环刀 | 200cm3 | 12 | 1 | / |
| 364 | XCJ40-32 | 环刀 | 200cm3 | 12 | 1 | / |
| 365 | XCJ40-33 | 环刀 | 200cm3 | 12 | 1 | / |
| 366 | XCJ40-34 | 环刀 | 200cm3 | 12 | 1 | / |
| 367 | XCJ40-35 | 环刀 | 200cm3 | 12 | 1 | / |
| 368 | XCJ40-36 | 环刀 | 200cm3 | 12 | 1 | / |
| 369 | XCJ41 | 灌砂筒 | Φ150mm | 12 | 1 | / |
| 370 | XCJ42 | 灌砂筒 | Φ150mm | 12 | 1 | / |
| 371 | XCJ43 | 电子天平 | AWH(SA)-15 | 12 | 1 | / |
| 372 | XCJ45 | 钢质护栏立柱埋深冲击弹性波检测仪 | EDMA-Ⅰ | 12 | 1 | / |
| 373 | XCJ46 | 超声波测厚仪 | TIME2110 | 12 | 1 | / |
| 374 | XCJ47 | 覆层厚度测厚仪 | TIME2500 | 12 | 1 | / |
| 375 | XCJ50 | 测距仪 | / | 12 | 1 | / |
| 376 | XCJ51 | 路表温度计 | / | 12 | 1 | / |
| 377 | XCJ52 | 秒表 | SJ9-2Ⅱ | 12 | 1 | / |
| 378 | XCJ53 | 切割机 | / | 12 | 1 | / |
| 379 | XCJ54 | 楔型塞尺 | XC1-15 | 12 | 1 | / |
| 380 | XCJ55 | 吊线锤 | 1kg | 12 | 1 | / |
| 381 | XCJ56 | 板厚千分尺 | 15mm | 12 | 1 | / |
| 382 | XCJ57 | 标线厚度测定仪 | STT-950 | 12 | 1 | / |
| 383 | XCJ58 | 千斤顶 | QF-100-20 | 12 | 1 | / |
| 384 | XCJ59 | 横断面尺 | LHHB-1 | 12 | 1 | / |
| 385 | XCJ60 | 基桩动测仪 | ZBL-P8100 | 12 | 1 | / |
| 386 | XCJ62 | 全站仪 | KTS-442R4LCN | 12 | 1 | / |
| 387 | XCJ63 | 全站仪 | KTS-442R | 12 | 1 | / |
| 388 | XCJ64 | 全站仪 | DTM-624R | 12 | 1 | / |
| 389 | XCJ65 | 全站仪 | KTS-442R4LCN | 12 | 1 | / |
| 390 | XCJ66 | 水准仪 | A-132 | 12 | 1 | / |
| 391 | XCJ67 | 水准仪 | A-132 | 12 | 1 | / |
| 392 | XCJ68 | 测地型（GNSS）接收机（GPS接收机） | G6R | 12 | 1 | / |
| 393 | XCJ69 | GPS接收机 | T-300SE | 12 | 1 | / |
| 394 | XCJ70 | GPS接收机 | G5N | 12 | 1 | / |
| 395 | XCJ71 | GPS接收机 | G5N | 12 | 1 | / |
| 396 | XCJ72 | 手持激光测距仪 | S-50 | 12 | 1 | / |
| 397 | XCJ73 | 手持激光测距仪 | S-50 | 12 | 1 | / |
| 398 | XCJ74 | 手持激光测距仪 | S-50 | 12 | 1 | / |
| 399 | XCJ75 | 手持激光测距仪 | S-50 | 12 | 1 | / |
| 400 | XCJ76 | 手持激光测距仪 | S-50 | 12 | 1 | / |
| 401 | XCJ77 | 手持激光测距仪 | S-50 | 12 | 1 | / |
| 402 | XCJ78 | 手持激光测距仪 | S-50 | 12 | 1 | / |
| 403 | XCJ79 | 手持激光测距仪 | S-50 | 12 | 1 | / |
| 404 | XCJ80 | 手持激光测距仪 | S-50 | 12 | 1 | / |
| 405 | XCJ81 | 手持激光测距仪 | S-50 | 12 | 1 | / |
| 406 | XCJ82 | 手持激光测距仪 | S-50 | 12 | 1 | / |
| 407 | XCJ83 | 板厚千分尺 | 15mm | 12 | 1 | / |
| 408 | XCJ84 | 灌砂筒 | Φ150mm | 12 | 1 | / |
| 409 | XCJ85 | 混凝土碳化深度测量仪 | HT-A | 12 | 1 | / |
| 410 | XCJ89 | 一体式钢筋扫描仪 | HC-GY71 | 12 | 1 | / |
| 411 | XCJ90 | 钢筋扫描仪校准块 | HC-GYS3 | 12 | 1 | / |
| 412 | XCJ92 | GNSS接收机（测地型GPS接收机） | 银河1Plus | 12 | 1 | / |
| 413 | XCJ93 | 多通道超声测桩仪 | ZBL-U5600 | 12 | 1 | / |
| 414 | XCJ94 | 电子水准仪 | DINI03 | 12 | 1 | / |
| 415 | XCJ95 | 铟钢条码尺 | YWC T/L | 12 | 1 | / |
| 416 | XCJ98 | 静力荷载测试仪 | JCQ-503B | 12 | 1 | / |
| 417 | XCJ99 | 静力荷载测试仪 | JCQ-503B | 12 | 1 | / |
| 418 | XCJ100 | 高低应变桩基动测仪 | RS-HPI（B） | 12 | 1 | / |
| 419 | XCJ101 | 贯入式砂浆强度检测仪 | SJY-800B | 12 | 1 | / |
| 420 | XCJ102 | 非金属板厚度测试仪 | HC-HD850 | 12 | 1 | / |
| 421 | XCJ103 | 锚杆拉拔仪 | SH-10 | 12 | 1 | / |
| 422 | XCJ104 | 一泵多顶卸载超高压油泵 | BZ70-1-卸4-50L | / | 1 | / |
| 423 | XCJ105 | 公路连续式八轮平整度仪 | LXBP-8 | 12 | 1 | / |
| 424 | XCJ106 | 位移传感器 | JCQ-650 | 12 | 1 | / |
| 425 | XCJ107 | 位移传感器 | JCQ-650 | 12 | 1 | / |
| 426 | XCJ108 | 位移传感器 | JCQ-650 | 12 | 1 | / |
| 427 | XCJ109 | 位移传感器 | JCQ-650 | 12 | 1 | / |
| 428 | XCJ110 | 压力变送器 | JCQ-780 | 12 | 1 | / |
| 429 | XCJ111 | 位移传感器 | JCQ-650 | 12 | 1 | / |
| 430 | XCJ112 | 位移传感器 | JCQ-650 | 12 | 1 | / |
| 431 | XCJ113 | 位移传感器 | JCQ-650 | 12 | 1 | / |
| 432 | XCJ114 | 位移传感器 | JCQ-650 | 12 | 1 | / |
| 433 | XCJ115 | 压力变送器 | JCQ-780 | 12 | 1 | / |
| 434 | XCJ116 | 千斤顶 | QF-100t | 6 | 1 | / |
| 435 | XCJ117 | 千斤顶 | QF-200t | 6 | 1 | / |
| 436 | XCJ118 | 千斤顶 | QF-320t | 6 | 1 | / |
| 437 | XCJ119 | 千斤顶 | QF-630t | 6 | 1 | / |
| 438 | XCJ120 | 千斤顶 | QF-630t | 6 | 1 | / |
| 439 | XCJ121 | 钻机 | XY-1A | 12 | 1 | / |
| 440 | XCJ122 | 数显深度卡尺 | 20mm | 12 | 1 | / |
| 441 | XCJ123 | Z字型量泥斗 | / | 12 | 1 | / |
| 442 | XCJ124 | 直杆型量泥斗 | / | 12 | 1 | / |
| 443 | XCJ125 | 新标准路面构造深度测定仪 | XN-1 | 12 | 1 | / |
| 444 | XCJ126 | 电脑摆式摩擦系数测定仪 | BM-X5 | 12 | 1 | 需符合JTG3450规程、GB/T24717标准要求 |
| 445 | XCJ127 | 路面渗水仪 | HDSS-Ⅱ | 12 | 1 | / |
| 446 | XCJ128 | 混凝土钻孔取芯机 | HZ-20 | 12 | 1 | / |
| 447 | XCJ129 | 混凝土钻孔取芯机 | HZ-20 | 12 | 1 | / |
| 448 | XCJ130 | 钢筋检测仪和保护层测试仪 | Profoscope | 12 | 1 | / |
| 449 | XCJ131 | 公路工程检测尺 | JZC-G2 | 12 | 1 | / |
| 450 | XCJ132 | 斜面塞尺 | 1-15 | 12 | 1 | / |
| 451 | XCJ133 | 电子天平 | AWH-(SA)15 | 12 | 1 | / |
| 452 | XCJ135 | 坍落度仪 | Φ100*Φ200*h300mm | 12 | 1 | / |
| 453 | XCJ136 | 钢直尺 | 600mm | 12 | 1 | / |
| 454 | XCJ137 | 钢直尺 | 1000mm | 12 | 1 | / |
| 455 | XCJ142 | 无线索力测试仪 | DH5906W | 12 | 1 | / |
| 456 | XCJ143 | 无线索力测试仪 | DH5906W | 12 | 1 | / |
| 457 | XCJ144 | 分布式信号测试系统（振弦采集器） | DH3823 | 12 | 1 | / |
| 458 | XCJ145 | 静态应力应变测试分析系统 | DH3816N | 12 | 1 | / |
| 459 | XCJ146 | 便携式动态信号测试分析系统 | DH3822 | 12 | 1 | / |
| 460 | XCJ147-1 | 直线位移传感器 | 5G103 | 12 | 1 | / |
| 461 | XCJ147-2 | 直线位移传感器 | 5G103 | 12 | 1 | / |
| 462 | XCJ147-3 | 直线位移传感器 | 5G103 | 12 | 1 | / |
| 463 | XCJ147-4 | 直线位移传感器 | 5G103 | 12 | 1 | / |
| 464 | XCJ147-5 | 直线位移传感器 | 5G103 | 12 | 1 | / |
| 465 | XCJ147-6 | 直线位移传感器 | 5G103 | 12 | 1 | / |
| 466 | XCJ147-7 | 直线位移传感器 | 5G103 | 12 | 1 | / |
| 467 | XCJ147-8 | 直线位移传感器 | 5G103 | 12 | 1 | / |
| 468 | XCJ147-9 | 直线位移传感器 | 5G103 | 12 | 1 | / |
| 469 | XCJ147-10 | 直线位移传感器 | 5G103 | 12 | 1 | / |
| 470 | XCJ147-11 | 直线位移传感器 | 5G103 | 12 | 1 | / |
| 471 | XCJ147-12 | 直线位移传感器 | 5G103 | 12 | 1 | / |
| 472 | XCJ147-13 | 直线位移传感器 | 5G103 | 12 | 1 | / |
| 473 | XCJ147-14 | 直线位移传感器 | 5G103 | 12 | 1 | / |
| 474 | XCJ147-15 | 直线位移传感器 | 5G103 | 12 | 1 | / |
| 475 | XCJ147-16 | 直线位移传感器 | 5G103 | 12 | 1 | / |
| 476 | XCJ148-1 | 无线静态应变采集器 | DH3819N | 12 | 1 | / |
| 477 | XCJ148-2 | 无线静态应变采集器 | DH3819N | 12 | 1 | / |
| 478 | XCJ148-3 | 无线静态应变采集器 | DH3819N | 12 | 1 | / |
| 479 | XCJ148-4 | 无线静态应变采集器 | DH3819N | 12 | 1 | / |
| 480 | XCJ148-5 | 无线静态应变采集器 | DH3819N | 12 | 1 | / |
| 481 | XCJ148-6 | 无线静态应变采集器 | DH3819N | 12 | 1 | / |
| 482 | XCJ148-7 | 无线静态应变采集器 | DH3819N | 12 | 1 | / |
| 483 | XCJ148-8 | 无线静态应变采集器 | DH3819N | 12 | 1 | / |
| 484 | XCJ148-9 | 无线静态应变采集器 | DH3819N | 12 | 1 | / |
| 485 | XCJ148-10 | 无线静态应变采集器 | DH3819N | 12 | 1 | / |
| 486 | XCJ148-11 | 无线静态应变采集器 | DH3819N | 12 | 1 | / |
| 487 | XCJ148-12 | 无线静态应变采集器 | DH3819N | 12 | 1 | / |
| 488 | XCJ148-13 | 无线静态应变采集器 | DH3819N | 12 | 1 | / |
| 489 | XCJ148-14 | 无线静态应变采集器 | DH3819N | 12 | 1 | / |
| 490 | XCJ148-15 | 无线静态应变采集器 | DH3819N | 12 | 1 | / |
| 491 | XCJ148-16 | 无线静态应变采集器 | DH3819N | 12 | 1 | / |
| 492 | XCJ149-1 | 磁电式振动传感器 | 2D001V | 12 | 1 | / |
| 493 | XCJ149-2 | 磁电式振动传感器 | 2D001V | 12 | 1 | / |
| 494 | XCJ149-3 | 磁电式振动传感器 | 2D001V | 12 | 1 | / |
| 495 | XCJ149-4 | 磁电式振动传感器 | 2D001V | 12 | 1 | / |
| 496 | XCJ149-5 | 磁电式振动传感器 | 2D001V | 12 | 1 | / |
| 497 | XCJ149-6 | 磁电式振动传感器 | 2D001V | 12 | 1 | / |
| 498 | XCJ149-7 | 磁电式振动传感器 | 2D001V | 12 | 1 | / |
| 499 | XCJ149-8 | 磁电式振动传感器 | 2D001V | 12 | 1 | / |
| 500 | XCJ149-9 | 磁电式振动传感器 | 2D001V | 12 | 1 | / |
| 501 | XCJ149-10 | 磁电式振动传感器 | 2D001V | 12 | 1 | / |
| 502 | XCJ149-11 | 磁电式振动传感器 | 2D001V | 12 | 1 | / |
| 503 | XCJ149-12 | 磁电式振动传感器 | 2D001V | 12 | 1 | / |
| 504 | XCJ149-13 | 磁电式振动传感器 | 2D001V | 12 | 1 | / |
| 505 | XCJ149-14 | 磁电式振动传感器 | 2D001V | 12 | 1 | / |
| 506 | XCJ149-15 | 磁电式振动传感器 | 2D001V | 12 | 1 | / |
| 507 | XCJ149-16 | 磁电式振动传感器 | 2D001V | 12 | 1 | / |
| 508 | XCJ150 | 滑动式测斜仪 | RDIS1030S | 12 | 1 | / |
| 509 | XCJ151 | 混凝土电阻率仪 | NJ-4000 | 12 | 1 | / |
| 510 | XCJ152 | 数字超声波探伤仪 | PXUT-310 | 12 | 1 | / |
| 511 | XCJ153 | 超声波探伤仪标准块 | CSK-IA | 12 | 1 | / |
| 512 | XCJ154 | 超声波探伤仪标准块 | RB-2 | 12 | 1 | / |
| 513 | XCJ155 | 数显高强回弹仪 | HT-450K | 6 | 2 | / |
| 514 | XCJ156 | 数显钢结构防火涂料测厚仪 | GJG-2 | 12 | 1 | / |
| 515 | XCJ157 | 数字回弹仪 | ZC3-E+ | 6 | 2 | / |
| 516 | XCJ158 | 坍落度扩展度流动仪 | 1000mm*1000mm | 12 | 1 | / |
| 517 | XCJ159 | 坍落度扩展度流动仪 | 1000mm*1000mm | 12 | 1 | / |
| 518 | XCJ160 | 坍落度仪 | Φ100*Φ200*h300mm | 12 | 1 | / |
| 519 | XCJ161 | 钢直尺 | 600mm | 12 | 1 | / |
| 520 | XCJ162 | 钢直尺 | 600mm | 12 | 1 | / |
| 521 | XCJ163 | 钢直尺 | 1000mm | 12 | 1 | / |
| 522 | XCJ164 | 数字回弹仪 | ZC3-E+ | 6 | 2 | / |
| 523 | XCJ165 | 无线声波测井仪 | SET-PLT-02 | 12 | 1 | / |
| 524 | XCJ166 | 波速测试仪 | PDS-SV | 12 | 1 | / |
| 525 | XCJ167 | 标线逆反射系数测定仪 | ZRM6010 | 24 | 1 | / |
| 526 | XCJ168 | 标志逆反射系数测定仪 | ZRS6060 | 24 | 1 | / |
| 527 | XCJ169 | 自动落锤轻型触探仪 | 10kg | 12 | 1 | / |
| 528 | XCJ170 | 电子天平 | JS30-1 | 12 | 1 | / |
| 529 | XCJ171 | 灌砂筒 | Φ200mm | 12 | 1 | / |
| 530 | XCJ172 | 钢卷尺 | 5m | 12 | 1 | / |
| 531 | XCJ173 | 取芯机 | 0 | 12 | 1 | / |
| 532 | XCJ174 | 成孔质量检测装置 | 0 | 0 | 1 | / |
| 533 | HXJ01 | 电子天平 | FA2004B | 12 | 1 | / |
| 534 | HXJ02 | 电子天平 | JA3003 | 12 | 1 | / |
| 535 | HXJ03 | 电子天平 | YP1002N | 12 | 1 | / |
| 536 | HXJ04 | 电子天平 | MP61001 | 12 | 1 | / |
| 537 | HXJ05 | 分光光度计 | 722S | 12 | 1 | / |
| 538 | HXJ06-01 | 铂坩埚 | 30mL | 12 | 1 | / |
| 539 | HXJ06-02 | 铂坩埚 | 30mL | 12 | 1 | / |
| 540 | HXJ06-03 | 铂皿 | 75mL | 12 | 1 | / |
| 541 | HXJ06-04 | 铂皿 | 75mL | 12 | 1 | / |
| 542 | HXJ07 | 电热鼓风干燥箱 | 101A-2 | 12 | 1 | / |
| 543 | HXJ08 | 箱式电阻炉 | SX2-2.5-12 | 12 | 1 | / |
| 544 | HXJ09 | 电砂浴 | 400×300 | 12 | 1 | / |
| 545 | HXJ10 | 数显酸度计 | PHS-25 | 12 | 1 | / |
| 546 | HXJ11 | 负压抽滤装置 | / | 12 | 1 | / |
| 547 | HXJ12 | 磁力加热搅拌器 | 78-1 | 12 | 1 | / |
| 548 | HXJ13 | 石粉含量试验器 | NSF-1 | 12 | 1 | / |
| 549 | HXJ14 | 生石灰浆渣测定仪 | / | 12 | 1 | / |
| 550 | HXJ15 | 方孔集料标准筛 | 0.15～4.75mm | 12 | 1 | 共2只 |
| 551 | HXJ17 | 数显恒温油浴锅 | HH-S | 12 | 1 | / |
| 552 | HXJ18 | 恒温水浴锅 | HHS-11-2 | 12 | 1 | / |
| 553 | HXJ19 | 瓷蒸发皿 | 125mL | 12 | 1 | / |
| 554 | HXJ23-01 | 瓷坩埚 | 30mL | 12 | 1 | / |
| 555 | HXJ23-02 | 瓷坩埚 | 30mL | 12 | 1 | / |
| 556 | HXJ24 | 方孔标准筛 | 0.2mm | 12 | 1 | / |
| 557 | HXJ25 | 方孔标准筛 | 90μm | 12 | 1 | / |
| 558 | HXJ26 | 电导率测量仪 | SX713-02 | 12 | 1 | / |
| 559 | HXJ27 | 标准检验筛（铜丝网筛） | 0.315mm | 12 | 1 | / |
| 560 | HXJ28 | 标准筛（圆孔） | 1mm | 12 | 1 | / |
| 561 | HXJ29 | 标准筛（圆孔） | 2mm | 12 | 1 | / |
| 562 | HXJ30 | 标准筛（圆孔） | 19mm | 12 | 1 | / |
| 563 | HXJ33 | 水泥游离钙快速测定仪 | CFC-5 | 12 | 1 | / |
| 564 | HXJ34 | 土壤自由膨胀率测定仪 | WX-2000 | 12 | 1 | / |
| 565 | HXJ35 | 火焰光度计 | FP6410 | 12 | 1 | / |
| 566 | HXJ36 | 测氯蒸馏装置 | 0 | 12 | 1 | / |
| 567 | AQJ-01 | 防爆激光测距仪 | YHJ1000 | 12 | 1 | / |
| 568 | AQJ-02 | 电子数显卡尺 | 300mm | 12 | 1 | / |
| 569 | AQJ-03 | 接地测试仪 | MI 2124 | 12 | 1 | / |
| 570 | AQJ-04 | 红外线测温成像仪 | TC7000 | 12 | 1 | / |
| 571 | AQJ-05 | 电阻计 | RM3548 | 12 | 1 | / |
| 572 | AQJ-06 | 本质安全型温湿度计 | BBXb-Di | 12 | 1 | / |
| 573 | AQJ-07 | 复合式气体检测报警器 | M40 | 12 | 1 | / |
| 574 | FL01 | 接地电阻土壤电阻率测试仪 | GDP-1870 | 12 | 1 | / |
| 575 | FL02 | 表面电阻测试仪 | VICTOR 385+ | 12 | 1 | / |
| 576 | FL03 | 防雷元件测试仪 | DCL-2G | 12 | 1 | / |
| 577 | FL04 | 环路电阻测试仪 | GDP-1890 | 12 | 1 | / |
| 578 | FL05 | 激光测距仪 | LM150 | 12 | 1 | / |
| 579 | FL06 | 静电测试仪（防爆静电电压表） | ZD815 | 12 | 1 | / |
| 580 | FL07 | 绝缘电阻测试仪 | UT501A | 12 | 1 | / |
| 581 | FL08 | 万用表 | UT33A | 12 | 1 | / |
| 582 | FL09 | 指针式推拉力计 | NK-500 | 12 | 1 | / |
| 583 | FL10 | 智能等电位测试仪 | GDP-1880 | 12 | 1 | / |
| 584 | TH01 | 土工布有效孔径测定仪 | TH-030G | 12 | 1 | / |
| 585 | TH02 | 土工布测厚仪 | YT060 | 12 | 1 | / |
| 586 | TH03 | 土工合成材料垂直渗透仪 | YT020GS | 12 | 1 | / |
| 587 | TH04 | 电子土工布强力综合试验机 | YT010 | 12 | 1 | / |
| 588 | TH05 | 引伸计 | 0～1000mm | 12 | 1 | / |
| 589 | TH06 | CBR顶破装置 | / | 12 | 1 | / |
| 590 | TH08 | 百分表 | 0～25mm | 12 | 1 | / |
| 591 | TH09 | 刺破装置 | / | 12 | 1 | / |
| 592 | JG01 | 检查井盖试验机 | SJ-Ⅱ | 12 | 1 | / |
| 593 | LM01 | 砖用卡尺 | ZK-1 | 12 | 1 | / |
| 594 | LM02 | 砖抗折夹具 | DJ-58 | 12 | 1 | / |
| 595 | LM03-1 | 砖一次成型试模 | 120*120*120mm | 12 | 1 | / |
| 596 | LM03-2 | 砖一次成型试模 | 120*120*120mm | 12 | 1 | / |
| 597 | LM03-3 | 砖一次成型试模 | 120*120*120mm | 12 | 1 | / |
| 598 | LM03-4 | 砖一次成型试模 | 120*120*120mm | 12 | 1 | / |
| 599 | LM03-5 | 砖一次成型试模 | 120*120*120mm | 12 | 1 | / |
| 600 | LM03-6 | 砖一次成型试模 | 120*120*120mm | 12 | 1 | / |
| 601 | LM03-7 | 砖一次成型试模 | 120*120*120mm | 12 | 1 | / |
| 602 | LM03-8 | 砖一次成型试模 | 120*120*120mm | 12 | 1 | / |
| 603 | LM03-9 | 砖一次成型试模 | 120*120*120mm | 12 | 1 | / |
| 604 | LM03-10 | 砖一次成型试模 | 120*120*120mm | 12 | 1 | / |
| 605 | LM04-1 | 砖二次成型试模 | 240*120*65mm | 12 | 1 | / |
| 606 | LM04-2 | 砖二次成型试模 | 240*120*65mm | 12 | 1 | / |
| 607 | LM04-3 | 砖二次成型试模 | 240*120*65mm | 12 | 1 | / |
| 608 | LM04-4 | 砖二次成型试模 | 240*120*65mm | 12 | 1 | / |
| 609 | LM04-5 | 砖二次成型试模 | 240*120*65mm | 12 | 1 | / |
| 610 | LM04-6 | 砖二次成型试模 | 240*120*65mm | 12 | 1 | / |
| 611 | LM04-7 | 砖二次成型试模 | 240*120*65mm | 12 | 1 | / |
| 612 | LM04-8 | 砖二次成型试模 | 240*120*65mm | 12 | 1 | / |
| 613 | LM04-9 | 砖二次成型试模 | 240*120*65mm | 12 | 1 | / |
| 614 | LM04-10 | 砖二次成型试模 | 240*120*65mm | 12 | 1 | / |
| 615 | LM05 | 钢角尺 | GWS-50A | 12 | 1 | / |
| 616 | LM06 | 钢直尺 | 1000mm | 12 | 1 | / |
| 617 | LM07 | 塞尺 | 150A | 12 | 1 | / |
| 618 | LM08 | 路缘石抗折夹具 | / | 12 | 1 | / |
| 619 | BWG01 | 微控型电子万能试验机 | WDT-W-60B1 | 12 | 1 | / |
| 620 | BWG02 | 落锤冲击试验机 | LC300B-400 | 12 | 1 | / |
| 621 | BWG03 | 塑料波纹管柔韧性检测仪 | SRB-1 | 12 | 1 | / |
| 622 | BWG04 | 波纹管内径测量仪 | MTSH-10 | 12 | 1 | / |
| 623 | BWG05 | 管材测厚仪 | MTSH-8 | 12 | 1 | / |
| 624 | BWG06 | 低温恒温水浴 | HWY-1 | 12 | 1 | / |
| 625 | BWG07 | 游标卡尺 | 150mm | 12 | 1 | / |
| 626 | BWG08 | 引伸计 | / | 12 | 1 | / |
| 627 | GC01 | 哑铃型制样机 | XFX | 12 | 1 | / |
| 628 | GC02 | 游标卡尺 | 1000mm | 12 | 1 | / |
| 629 | GC03 | 低温试验箱 | RXD-3004 | 12 | 1 | / |
| 630 | GC04 | 钢卷尺 | 5m | 12 | 1 | / |
| 631 | GC05 | 钢卷尺 | 30m | 12 | 1 | / |
| 632 | GC06 | 游标卡尺 | 300mm | 12 | 1 | / |
| 633 | GC07 | 深度尺 | 300mm | 12 | 1 | / |
| 634 | GC08 | π尺（外径） | 50-200mm | 12 | 1 | / |
| 635 | GC09 | 外径千分尺 | 25mm | 12 | 1 | / |
| 636 | GC10 | π尺（内径） | 50-200mm | 12 | 1 | / |
| 637 | HNG01 | 读数显微镜 | JC10 | 12 | 1 | / |
| 638 | HNG02 | 压式负荷传感器 | YLR-3 | 12 | 1 | / |
| 639 | HNG03 | 不锈钢压力表 | Y-100B-F/1 | 12 | 1 | / |
| 640 | FS01 | 微机控制电子万能试验机 | ETM503B | 12 | 1 | / |
| 641 | FS02 | 防水卷材不透水仪 | JT3-Ⅱ | 12 | 1 | / |
| 642 | FS03 | 恒温恒湿箱 | HWS-350X | 12 | 1 | / |
| 643 | FS04 | 复叠式低温箱 | -400FDW/300 | 12 | 1 | / |
| 644 | FS05 | 低温柔度试验仪 | DWR-2 | 12 | 1 | / |
| 645 | FS06 | 弯折仪 | DWZ-120 | 12 | 1 | / |
| 646 | FS07 | 橡胶硬度计 | LX-A | 12 | 1 | / |
| 647 | FS08 | 防水卷材测厚仪 | HD-10 | 12 | 1 | / |
| 648 | FS09 | 橡胶塑料测厚仪 | HD-6 | 12 | 1 | / |
| 649 | FS10 | 电子天平 | YP502N | 12 | 1 | / |
| 650 | FS11 | 数显卡尺 | 300mm | 12 | 1 | / |
| 651 | FS12 | 线棒涂膜器 | / | 12 | 1 | / |
| 652 | FS13 | 钢直尺 | 300mm | 12 | 1 | / |
| 653 | FS14 | 钢直尺 | 1000mm | 12 | 1 | / |
| 654 | FS15 | 引伸计 | / | 12 | 1 | / |
| 655 | FS16 | 试验筛 | 0.315mm | 12 | 1 | / |
| 656 | FS17 | 试验筛 | 0.63mm | 12 | 1 | / |
| 657 | FS18-1 | 裁刀 | 1型（6*115） | 12 | 1 | / |
| 658 | FS18-2 | 裁刀 | 2型（4*75） | 12 | 1 | / |
| 659 | FS18-3 | 裁刀 | I型（10*120） | 12 | 1 | / |
| 660 | FS18-4 | 裁刀 | 直角型 | 12 | 1 | / |
| 661 | FS19 | 压辊 | 2kg | 12 | 1 | / |
| 662 | FS22 | 刨片机 | ZWP-280 | 12 | 1 | / |
| 663 | FS26 | 双头磨片机 | SRMP-3 | 12 | 1 | / |
| 664 | FS27 | 老化试验箱 | 401A | 12 | 1 | / |
| 665 | FS28 | 下垂度槽具 | 150*20*10mm | 12 | 1 | / |
| 666 | BLJ18-1 | 滴定管 | 50mL | 12 | 1 | / |
| 667 | BLJ18-2 | 滴定管 | 50mL | 12 | 1 | / |
| 668 | BLJ18-3 | 滴定管 | 50mL | 12 | 1 | / |
| 669 | BLJ19-1 | 滴定管（棕） | 25mL | 12 | 1 | / |
| 670 | BLJ19-2 | 滴定管（棕） | 25mL | 12 | 1 | / |
| 671 | BLJ19-3 | 滴定管（棕） | 25mL | 12 | 1 | / |
| 672 | BLJ19-4 | 滴定管（棕） | 25mL | 12 | 1 | / |
| 673 | BLJ19-5 | 滴定管（棕） | 25mL | 12 | 1 | / |
| 674 | BLJ19-6 | 滴定管（棕） | 25mL | 12 | 1 | / |
| 675 | BLJ25-1 | 滴定管（棕） | 50mL | 12 | 1 | / |
| 676 | BLJ25-2 | 滴定管（棕） | 50mL | 12 | 1 | / |
| 677 | BLJ28-1 | 滴定管 | 25mL | 12 | 1 | / |
| 678 | BLJ28-2 | 滴定管 | 25mL | 12 | 1 | / |
| 679 | BXJ01-1 | 百分表 | 0～10mm | 12 | 1 | / |
| 680 | BXJ01-2 | 百分表 | 0～10mm | 12 | 1 | / |
| 681 | BXJ01-3 | 百分表 | 0～10mm | 12 | 1 | / |
| 682 | BXJ01-4 | 百分表 | 0～10mm | 12 | 1 | / |
| 683 | BXJ01-5 | 百分表 | 0～10mm | 12 | 1 | / |
| 684 | BXJ01-6 | 百分表 | 0～10mm | 12 | 1 | / |
| 685 | BXJ01-7 | 百分表 | 0～10mm | 12 | 1 | / |
| 686 | BXJ01-8 | 百分表 | 0～10mm | 12 | 1 | / |
| 687 | BXJ01-9 | 百分表 | 0～10mm | 12 | 1 | / |
| 688 | BXJ01-10 | 百分表 | 0～10mm | 12 | 1 | / |
| 689 | BXJ02-1 | 百分表 | 0～30mm | 12 | 1 | / |
| 690 | BXJ02-2 | 百分表 | 0～30mm | 12 | 1 | / |
| 691 | BXJ02-3 | 百分表 | 0～30mm | 12 | 1 | / |
| 692 | SMJ01-1 | 水泥胶砂三联试模 | 40*40*160mm | 12 | 1 | / |
| 693 | SMJ01-2 | 水泥胶砂三联试模 | 40*40*160mm | 12 | 1 | / |
| 694 | SMJ01-3 | 水泥胶砂三联试模 | 40*40*160mm | 12 | 1 | / |
| 695 | SMJ01-4 | 水泥胶砂三联试模 | 40*40*160mm | 12 | 1 | / |
| 696 | SMJ01-5 | 水泥胶砂三联试模 | 40*40*160mm | 12 | 1 | / |
| 697 | SMJ01-6 | 水泥胶砂三联试模 | 40*40*160mm | 12 | 1 | / |
| 698 | SMJ01-7 | 水泥胶砂三联试模 | 40*40*160mm | 12 | 1 | / |
| 699 | SMJ01-8 | 水泥胶砂三联试模 | 40*40*160mm | 12 | 1 | / |
| 700 | SMJ01-9 | 水泥胶砂三联试模 | 40*40*160mm | 12 | 1 | / |
| 701 | SMJ01-10 | 水泥胶砂三联试模 | 40*40*160mm | 12 | 1 | / |
| 702 | SMJ02-1 | 砂浆三联抗压试模 | 70.7*70.7*70.7mm | 12 | 1 | / |
| 703 | SMJ02-2 | 砂浆三联抗压试模 | 70.7*70.7*70.7mm | 12 | 1 | / |
| 704 | SMJ02-3 | 砂浆三联抗压试模 | 70.7*70.7*70.7mm | 12 | 1 | / |
| 705 | SMJ02-4 | 砂浆三联抗压试模 | 70.7*70.7*70.7mm | 12 | 1 | / |
| 706 | SMJ02-5 | 砂浆三联抗压试模 | 70.7*70.7*70.7mm | 12 | 1 | / |
| 707 | SMJ02-6 | 砂浆三联抗压试模 | 70.7*70.7*70.7mm | 12 | 1 | / |
| 708 | SMJ02-7 | 砂浆三联抗压试模 | 70.7*70.7*70.7mm | 12 | 1 | / |
| 709 | SMJ02-8 | 砂浆三联抗压试模 | 70.7*70.7*70.7mm | 12 | 1 | / |
| 710 | SMJ02-9 | 砂浆三联抗压试模 | 70.7*70.7*70.7mm | 12 | 1 | / |
| 711 | SMJ02-10 | 砂浆三联抗压试模 | 70.7*70.7*70.7mm | 12 | 1 | / |
| 712 | SMJ02-11 | 砂浆三联抗压试模 | 70.7*70.7*70.7mm | 12 | 1 | / |
| 713 | SMJ02-12 | 砂浆三联抗压试模 | 70.7*70.7*70.7mm | 12 | 1 | / |
| 714 | SMJ02-13 | 砂浆三联抗压试模 | 70.7*70.7*70.7mm | 12 | 1 | / |
| 715 | SMJ02-14 | 砂浆三联抗压试模 | 70.7*70.7*70.7mm | 12 | 1 | / |
| 716 | SMJ02-15 | 砂浆三联抗压试模 | 70.7*70.7*70.7mm | 12 | 1 | / |
| 717 | SMJ02-16 | 砂浆三联抗压试模 | 70.7*70.7*70.7mm | 12 | 1 | / |
| 718 | SMJ02-17 | 砂浆三联抗压试模 | 70.7*70.7*70.7mm | 12 | 1 | / |
| 719 | SMJ02-18 | 砂浆三联抗压试模 | 70.7*70.7*70.7mm | 12 | 1 | / |
| 720 | SMJ02-19 | 砂浆三联抗压试模 | 70.7*70.7*70.7mm | 12 | 1 | / |
| 721 | SMJ02-20 | 砂浆三联抗压试模 | 70.7*70.7*70.7mm | 12 | 1 | / |
| 722 | SMJ02-21 | 砂浆三联抗压试模 | 70.7*70.7*70.7mm | 12 | 1 | / |
| 723 | SMJ02-22 | 砂浆三联抗压试模 | 70.7*70.7*70.7mm | 12 | 1 | / |
| 724 | SMJ02-23 | 砂浆三联抗压试模 | 70.7*70.7*70.7mm | 12 | 1 | / |
| 725 | SMJ02-24 | 砂浆三联抗压试模 | 70.7*70.7*70.7mm | 12 | 1 | / |
| 726 | SMJ03-1 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 727 | SMJ03-2 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 728 | SMJ03-3 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 729 | SMJ03-4 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 730 | SMJ03-5 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 731 | SMJ03-6 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 732 | SMJ03-7 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 733 | SMJ03-8 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 734 | SMJ03-9 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 735 | SMJ03-10 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 736 | SMJ03-11 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 737 | SMJ03-12 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 738 | SMJ03-13 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 739 | SMJ03-14 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 740 | SMJ03-15 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 741 | SMJ03-16 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 742 | SMJ03-17 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 743 | SMJ03-18 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 744 | SMJ03-19 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 745 | SMJ03-20 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 746 | SMJ03-21 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 747 | SMJ03-22 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 748 | SMJ03-23 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 749 | SMJ03-24 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 750 | SMJ03-25 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 751 | SMJ03-26 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 752 | SMJ03-27 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 753 | SMJ03-28 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 754 | SMJ03-29 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 755 | SMJ03-30 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 756 | SMJ03-31 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 757 | SMJ03-32 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 758 | SMJ03-33 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 759 | SMJ03-34 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 760 | SMJ03-35 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 761 | SMJ03-36 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 762 | SMJ03-37 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 763 | SMJ03-38 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 764 | SMJ03-39 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 765 | SMJ03-40 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 766 | SMJ03-41 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 767 | SMJ03-42 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 768 | SMJ03-43 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 769 | SMJ03-44 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 770 | SMJ03-45 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 771 | SMJ03-46 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 772 | SMJ03-47 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 773 | SMJ03-48 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 774 | SMJ03-49 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 775 | SMJ03-50 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 776 | SMJ03-51 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150mm | 3 | 4 | / |
| 777 | SMJ04-1 | 混凝土弹性模量试模 | 150*150*300mm | 3 | 4 | / |
| 778 | SMJ04-2 | 混凝土弹性模量试模 | 150*150*300mm | 3 | 4 | / |
| 779 | SMJ04-3 | 混凝土弹性模量试模 | 150*150*300mm | 3 | 4 | / |
| 780 | SMJ04-4 | 混凝土弹性模量试模 | 150*150*300mm | 3 | 4 | / |
| 781 | SMJ04-5 | 混凝土弹性模量试模 | 150*150*300mm | 3 | 4 | / |
| 782 | SMJ04-6 | 混凝土弹性模量试模 | 150*150*300mm | 3 | 4 | / |
| 783 | SMJ04-7 | 混凝土弹性模量试模 | 150*150*300mm | 3 | 4 | / |
| 784 | SMJ04-8 | 混凝土弹性模量试模 | 150*150*300mm | 3 | 4 | / |
| 785 | SMJ04-9 | 混凝土弹性模量试模 | 150*150*300mm | 3 | 4 | / |
| 786 | SMJ04-10 | 混凝土弹性模量试模 | 150*150*300mm | 3 | 4 | / |
| 787 | SMJ04-11 | 混凝土弹性模量试模 | 150*150*300mm | 3 | 4 | / |
| 788 | SMJ04-12 | 混凝土弹性模量试模 | 150*150*300mm | 3 | 4 | / |
| 789 | SMJ04-13 | 混凝土弹性模量试模 | 150*150*300mm | 3 | 4 | / |
| 790 | SMJ04-14 | 混凝土弹性模量试模 | 150*150*300mm | 3 | 4 | / |
| 791 | SMJ04-15 | 混凝土弹性模量试模 | 150*150*300mm | 3 | 4 | / |
| 792 | SMJ04-16 | 混凝土弹性模量试模 | 150*150*300mm | 3 | 4 | / |
| 793 | SMJ04-17 | 混凝土弹性模量试模 | 150*150*300mm | 3 | 4 | / |
| 794 | SMJ04-18 | 混凝土弹性模量试模 | 150*150*300mm | 3 | 4 | / |
| 795 | SMJ04-19 | 混凝土弹性模量试模 | 150*150*300mm | 3 | 4 | / |
| 796 | SMJ04-20 | 混凝土弹性模量试模 | 150*150*300mm | 3 | 4 | / |
| 797 | SMJ04-21 | 混凝土弹性模量试模 | 150*150*300mm | 3 | 4 | / |
| 798 | SMJ04-22 | 混凝土弹性模量试模 | 150*150*300mm | 3 | 4 | / |
| 799 | SMJ04-23 | 混凝土弹性模量试模 | 150*150*300mm | 3 | 4 | / |
| 800 | SMJ04-24 | 混凝土弹性模量试模 | 150*150*300mm | 3 | 4 | / |
| 801 | SMJ04-25 | 混凝土弹性模量试模 | 150*150*300mm | 3 | 4 | / |
| 802 | SMJ04-26 | 混凝土弹性模量试模 | 150*150*300mm | 3 | 4 | / |
| 803 | SMJ04-27 | 混凝土弹性模量试模 | 150*150*300mm | 3 | 4 | / |
| 804 | SMJ04-28 | 混凝土弹性模量试模 | 150*150*300mm | 3 | 4 | / |
| 805 | SMJ04-29 | 混凝土弹性模量试模 | 150*150*300mm | 3 | 4 | / |
| 806 | SMJ04-30 | 混凝土弹性模量试模 | 150*150*300mm | 3 | 4 | / |
| 807 | SMJ05-1 | 混凝土抗折试模 | 150*150*550mm | 3 | 4 | / |
| 808 | SMJ05-2 | 混凝土抗折试模 | 150*150*550mm | 3 | 4 | / |
| 809 | SMJ05-3 | 混凝土抗折试模 | 150*150*550mm | 3 | 4 | / |
| 810 | SMJ05-4 | 混凝土抗折试模 | 150*150*550mm | 3 | 4 | / |
| 811 | SMJ05-5 | 混凝土抗折试模 | 150*150*550mm | 3 | 4 | / |
| 812 | SMJ05-6 | 混凝土抗折试模 | 150*150*550mm | 3 | 4 | / |
| 813 | SMJ05-7 | 混凝土抗折试模 | 150*150*550mm | 3 | 4 | / |
| 814 | SMJ05-8 | 混凝土抗折试模 | 150*150*550mm | 3 | 4 | / |
| 815 | SMJ05-9 | 混凝土抗折试模 | 150*150*550mm | 3 | 4 | / |
| 816 | SMJ06-1 | 沥青混合料车辙成型试模 | 300*300*50mm | 12 | 1 | / |
| 817 | SMJ06-2 | 沥青混合料车辙成型试模 | 300*300*50mm | 12 | 1 | / |
| 818 | SMJ06-3 | 沥青混合料车辙成型试模 | 300*300*50mm | 12 | 1 | / |
| 819 | SMJ07-1 | 无侧限试模 | Φ50*130mm | 12 | 1 | / |
| 820 | SMJ07-2 | 无侧限试模 | Φ50*130mm | 12 | 1 | / |
| 821 | SMJ07-3 | 无侧限试模 | Φ50*130mm | 12 | 1 | / |
| 822 | SMJ07-4 | 无侧限试模 | Φ50*130mm | 12 | 1 | / |
| 823 | SMJ07-5 | 无侧限试模 | Φ50*130mm | 12 | 1 | / |
| 824 | SMJ07-6 | 无侧限试模 | Φ50*130mm | 12 | 1 | / |
| 825 | SMJ08-1 | 无侧限试模 | Φ100*180mm | 12 | 1 | / |
| 826 | SMJ08-2 | 无侧限试模 | Φ100*180mm | 12 | 1 | / |
| 827 | SMJ08-3 | 无侧限试模 | Φ100*180mm | 12 | 1 | / |
| 828 | SMJ08-4 | 无侧限试模 | Φ100*180mm | 12 | 1 | / |
| 829 | SMJ08-5 | 无侧限试模 | Φ100*180mm | 12 | 1 | / |
| 830 | SMJ08-6 | 无侧限试模 | Φ100*180mm | 12 | 1 | / |
| 831 | SMJ08-7 | 无侧限试模 | Φ100*180mm | 12 | 1 | / |
| 832 | SMJ08-8 | 无侧限试模 | Φ100*180mm | 12 | 1 | / |
| 833 | SMJ08-9 | 无侧限试模 | Φ100*180mm | 12 | 1 | / |
| 834 | SMJ09-1 | 无侧限试模 | Φ150*230mm | 12 | 1 | / |
| 835 | SMJ09-2 | 无侧限试模 | Φ150*230mm | 12 | 1 | / |
| 836 | SMJ09-3 | 无侧限试模 | Φ150*230mm | 12 | 1 | / |
| 837 | SMJ09-4 | 无侧限试模 | Φ150*230mm | 12 | 1 | / |
| 838 | SMJ09-5 | 无侧限试模 | Φ150*230mm | 12 | 1 | / |
| 839 | SMJ09-6 | 无侧限试模 | Φ150*230mm | 12 | 1 | / |
| 840 | SMJ09-7 | 无侧限试模 | Φ150*230mm | 12 | 1 | / |
| 841 | SMJ09-8 | 无侧限试模 | Φ150*230mm | 12 | 1 | / |
| 842 | SMJ09-9 | 无侧限试模 | Φ150*230mm | 12 | 1 | / |
| 843 | SMJ09-10 | 无侧限试模 | Φ150*230mm | 12 | 1 | / |
| 844 | SMJ09-11 | 无侧限试模 | Φ150*230mm | 12 | 1 | / |
| 845 | SMJ09-12 | 无侧限试模 | Φ150*230mm | 12 | 1 | / |
| 846 | SMJ09-13 | 无侧限试模 | Φ150*230mm | 12 | 1 | / |
| 847 | SMJ10-1 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 848 | SMJ10-2 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 849 | SMJ10-3 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 850 | SMJ10-4 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 851 | SMJ10-5 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 852 | SMJ10-6 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 853 | SMJ10-7 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 854 | SMJ10-8 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 855 | SMJ10-9 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 856 | SMJ10-10 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 857 | SMJ10-11 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 858 | SMJ10-12 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 859 | SMJ10-13 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 860 | SMJ10-14 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 861 | SMJ10-15 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 862 | SMJ10-16 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 863 | SMJ10-17 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 864 | SMJ10-18 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 865 | SMJ10-19 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 866 | SMJ10-20 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 867 | SMJ10-21 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 868 | SMJ10-22 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 869 | SMJ10-23 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 870 | SMJ10-24 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 871 | SMJ10-25 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 872 | SMJ10-26 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 873 | SMJ10-27 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 874 | SMJ10-28 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 875 | SMJ10-29 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 876 | SMJ10-30 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 877 | SMJ10-31 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 878 | SMJ10-32 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 879 | SMJ10-33 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 880 | SMJ10-34 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 881 | SMJ10-35 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 882 | SMJ10-36 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 883 | SMJ10-37 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 884 | SMJ10-38 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 885 | SMJ10-39 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 886 | SMJ10-40 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 887 | SMJ10-41 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 888 | SMJ10-42 | 马歇尔击实试模 | Φ101.6*87mm | 12 | 1 | / |
| 889 | SMJ11-1 | 沥青混合料车辙成型试模 | 300*300*80mm | 12 | 1 | / |
| 890 | SMJ11-2 | 沥青混合料车辙成型试模 | 300*300*80mm | 12 | 1 | / |
| 891 | SMJ11-3 | 沥青混合料车辙成型试模 | 300*300*80mm | 12 | 1 | / |
| 892 | SMJ12-1 | 沥青八字试模 | 八字模 | 12 | 1 | / |
| 893 | SMJ12-2 | 沥青八字试模 | 八字模 | 12 | 1 | / |
| 894 | SMJ12-3 | 沥青八字试模 | 八字模 | 12 | 1 | / |
| 895 | SMJ12-4 | 沥青八字试模 | 八字模 | 12 | 1 | / |
| 896 | SMJ12-5 | 沥青八字试模 | 八字模 | 12 | 1 | / |
| 897 | SMJ12-6 | 沥青八字试模 | 八字模 | 12 | 1 | / |
| 898 | SMJ12-7 | 沥青八字试模 | 八字模 | 12 | 1 | / |
| 899 | SMJ12-8 | 沥青八字试模 | 八字模 | 12 | 1 | / |
| 900 | SMJ12-9 | 沥青八字试模 | 八字模 | 12 | 1 | / |
| 901 | SMJ13-1 | 混凝土干缩试模 | 100*100*515mm | 12 | 1 | / |
| 902 | SMJ13-2 | 混凝土干缩试模 | 100*100*515mm | 12 | 1 | / |
| 903 | SMJ13-3 | 混凝土干缩试模 | 100*100*515mm | 12 | 1 | / |
| 904 | SMJ14-1 | 混凝土抗渗试模（试验） | Φ175*Φ185*150mm | 6 | 2 | / |
| 905 | SMJ14-2 | 混凝土抗渗试模（试验） | Φ175*Φ185*150mm | 6 | 2 | / |
| 906 | SMJ14-3 | 混凝土抗渗试模（试验） | Φ175*Φ185*150mm | 6 | 2 | / |
| 907 | SMJ14-4 | 混凝土抗渗试模（试验） | Φ175*Φ185*150mm | 6 | 2 | / |
| 908 | SMJ14-5 | 混凝土抗渗试模（试验） | Φ175*Φ185*150mm | 6 | 2 | / |
| 909 | SMJ14-6 | 混凝土抗渗试模（试验） | Φ175*Φ185*150mm | 6 | 2 | / |
| 910 | SMJ14-7 | 混凝土抗渗试模（试验） | Φ175*Φ185*150mm | 6 | 2 | / |
| 911 | SMJ14-8 | 混凝土抗渗试模（试验） | Φ175*Φ185*150mm | 6 | 2 | / |
| 912 | SMJ14-9 | 混凝土抗渗试模（试验） | Φ175*Φ185*150mm | 6 | 2 | / |
| 913 | SMJ14-10 | 混凝土抗渗试模（试验） | Φ175*Φ185*150mm | 6 | 2 | / |
| 914 | SMJ14-11 | 混凝土抗渗试模（试验） | Φ175*Φ185*150mm | 6 | 2 | / |
| 915 | SMJ14-12 | 混凝土抗渗试模（试验） | Φ175*Φ185*150mm | 6 | 2 | / |
| 916 | SMJ15-1 | 碱活性金属试模 | 25*25*280mm | 12 | 1 | / |
| 917 | SMJ15-2 | 碱活性金属试模 | 25*25*280mm | 12 | 1 | / |
| 918 | SMJ15-3 | 碱活性金属试模 | 25*25*280mm | 12 | 1 | / |
| 919 | SMJ15-4 | 碱活性金属试模 | 25*25*280mm | 12 | 1 | / |
| 920 | SMJ15-5 | 碱活性金属试模 | 25*25*280mm | 12 | 1 | / |
| 921 | SMJ15-6 | 碱活性金属试模 | 25*25*280mm | 12 | 1 | / |
| 922 | SMJ16-1 | 混凝土抗渗试模（成型） | Φ175*Φ185*150mm | 3 | 4 | / |
| 923 | SMJ16-2 | 混凝土抗渗试模（成型） | Φ175*Φ185*150mm | 3 | 4 | / |
| 924 | SMJ16-3 | 混凝土抗渗试模（成型） | Φ175*Φ185*150mm | 3 | 4 | / |
| 925 | SMJ16-4 | 混凝土抗渗试模（成型） | Φ175*Φ185*150mm | 3 | 4 | / |
| 926 | SMJ16-5 | 混凝土抗渗试模（成型） | Φ175*Φ185*150mm | 3 | 4 | / |
| 927 | SMJ16-6 | 混凝土抗渗试模（成型） | Φ175*Φ185*150mm | 3 | 4 | / |
| 928 | SMJ16-7 | 混凝土抗渗试模（成型） | Φ175*Φ185*150mm | 3 | 4 | / |
| 929 | SMJ16-8 | 混凝土抗渗试模（成型） | Φ175*Φ185*150mm | 3 | 4 | / |
| 930 | SMJ16-9 | 混凝土抗渗试模（成型） | Φ175*Φ185*150mm | 3 | 4 | / |
| 931 | SMJ16-10 | 混凝土抗渗试模（成型） | Φ175*Φ185*150mm | 3 | 4 | / |
| 932 | SMJ16-11 | 混凝土抗渗试模（成型） | Φ175*Φ185*150mm | 3 | 4 | / |
| 933 | SMJ16-12 | 混凝土抗渗试模（成型） | Φ175*Φ185*150mm | 3 | 4 | / |
| 934 | SMJ16-13 | 混凝土抗渗试模（成型） | Φ175*Φ185*150mm | 3 | 4 | / |
| 935 | SMJ16-14 | 混凝土抗渗试模（成型） | Φ175*Φ185*150mm | 3 | 4 | / |
| 936 | SMJ16-15 | 混凝土抗渗试模（成型） | Φ175*Φ185*150mm | 3 | 4 | / |
| 937 | SMJ16-16 | 混凝土抗渗试模（成型） | Φ175*Φ185*150mm | 3 | 4 | / |
| 938 | SMJ16-17 | 混凝土抗渗试模（成型） | Φ175*Φ185*150mm | 3 | 4 | / |
| 939 | SMJ16-18 | 混凝土抗渗试模（成型） | Φ175*Φ185*150mm | 3 | 4 | / |
| 940 | SMJ17-1 | 软化点试模 | 试样环 | 12 | 1 | / |
| 941 | SMJ17-2 | 软化点试模 | 试样环 | 12 | 1 | / |
| 942 | SMJ17-3 | 软化点试模 | 试样环 | 12 | 1 | / |
| 943 | SMJ17-4 | 软化点试模 | 试样环 | 12 | 1 | / |
| 944 | SMJ17-5 | 软化点试模 | 试样环 | 12 | 1 | / |
| 945 | SMJ17-6 | 软化点试模 | 试样环 | 12 | 1 | / |
| 946 | SMJ17-7 | 软化点试模 | 试样环 | 12 | 1 | / |
| 947 | SMJ17-8 | 软化点试模 | 试样环 | 12 | 1 | / |
| 948 | SMJ18-1 | 软化点钢球 | 钢球 | 12 | 1 | / |
| 949 | SMJ18-2 | 软化点钢球 | 钢球 | 12 | 1 | / |
| 950 | SMJ18-3 | 软化点钢球 | 钢球 | 12 | 1 | / |
| 951 | SMJ18-4 | 软化点钢球 | 钢球 | 12 | 1 | / |
| 952 | SMJ18-5 | 软化点钢球 | 钢球 | 12 | 1 | / |
| 953 | SMJ18-6 | 软化点钢球 | 钢球 | 12 | 1 | / |
| 954 | SMJ18-7 | 软化点钢球 | 钢球 | 12 | 1 | / |
| 955 | SMJ18-8 | 软化点钢球 | 钢球 | 12 | 1 | / |
| 956 | SMJ19-1 | 沥青直角八字试模 | 直角八字试模 | 12 | 1 | / |
| 957 | SMJ19-2 | 沥青直角八字试模 | 直角八字试模 | 12 | 1 | / |
| 958 | SMJ19-3 | 沥青直角八字试模 | 直角八字试模 | 12 | 1 | / |
| 959 | WDJ01-1 | 水银温度计 | 0～50℃ | 12 | 1 | / |
| 960 | WDJ01-2 | 水银温度计 | 0～50℃ | 12 | 1 | / |
| 961 | WDJ01-3 | 水银温度计 | 0～50℃ | 12 | 1 | / |
| 962 | WDJ01-4 | 水银温度计 | 0～50℃ | 12 | 1 | / |
| 963 | WDJ01-5 | 水银温度计 | 0～50℃ | 12 | 1 | / |
| 964 | WDJ01-6 | 水银温度计 | 0～50℃ | 12 | 1 | / |
| 965 | WDJ01-7 | 水银温度计 | 0～50℃ | 12 | 1 | / |
| 966 | WDJ01-8 | 水银温度计 | 0～50℃ | 12 | 1 | / |
| 967 | WDJ01-9 | 水银温度计 | 0～50℃ | 12 | 1 | / |
| 968 | WDJ01-10 | 水银温度计 | 0～50℃ | 12 | 1 | / |
| 969 | WDJ01-11 | 水银温度计 | 0～50℃ | 12 | 1 | / |
| 970 | WDJ02-1 | 水银温度计 | 50～100℃ | 12 | 1 | / |
| 971 | WDJ02-2 | 水银温度计 | 50～100℃ | 12 | 1 | / |
| 972 | WDJ02-3 | 水银温度计 | 50～100℃ | 12 | 1 | / |
| 973 | WDJ02-4 | 水银温度计 | 50～100℃ | 12 | 1 | / |
| 974 | WDJ02-5 | 水银温度计 | 50～100℃ | 12 | 1 | / |
| 975 | WDJ02-6 | 水银温度计 | 50～100℃ | 12 | 1 | / |
| 976 | WDJ02-7 | 水银温度计 | 50～100℃ | 12 | 1 | / |
| 977 | WDJ02-8 | 水银温度计 | 50～100℃ | 12 | 1 | / |
| 978 | WDJ03-1 | 水银温度计 | 0～100℃ | 12 | 1 | / |
| 979 | WDJ03-2 | 水银温度计 | 0～100℃ | 12 | 1 | / |
| 980 | WDJ03-3 | 水银温度计 | 0～100℃ | 12 | 1 | / |
| 981 | WDJ03-4 | 水银温度计 | 0～100℃ | 12 | 1 | / |
| 982 | WDJ03-5 | 水银温度计 | 0～100℃ | 12 | 1 | / |
| 983 | WDJ03-6 | 水银温度计 | 0～100℃ | 12 | 1 | / |
| 984 | WDJ03-7 | 水银温度计 | 0～100℃ | 12 | 1 | / |
| 985 | WDJ03-8 | 水银温度计 | 0～100℃ | 12 | 1 | / |
| 986 | WDJ04-1 | 水银温度计(竹节) | 0～300℃ | 12 | 1 | / |
| 987 | WDJ04-2 | 水银温度计(竹节) | 0～300℃ | 12 | 1 | / |
| 988 | WDJ04-3 | 水银温度计(竹节) | 0～300℃ | 12 | 1 | / |
| 989 | WDJ04-4 | 水银温度计(竹节) | 0～300℃ | 12 | 1 | / |
| 990 | WDJ04-5 | 水银温度计(竹节) | 0～300℃ | 12 | 1 | / |
| 991 | WDJ04-6 | 水银温度计(竹节) | 0～300℃ | 12 | 1 | / |
| 992 | WDJ04-7 | 水银温度计(竹节) | 0～300℃ | 12 | 1 | / |
| 993 | WDJ04-8 | 水银温度计(竹节) | 0～300℃ | 12 | 1 | / |
| 994 | WDJ04-9 | 水银温度计(竹节) | 0～300℃ | 12 | 1 | / |
| 995 | WDJ04-10 | 水银温度计(竹节) | 0～300℃ | 12 | 1 | / |
| 996 | WDJ04-11 | 水银温度计(竹节) | 0～300℃ | 12 | 1 | / |
| 997 | WDJ04-12 | 水银温度计(竹节) | 0～300℃ | 12 | 1 | / |
| 998 | WDJ04-13 | 水银温度计(竹节) | 0～300℃ | 12 | 1 | / |
| 999 | WDJ04-14 | 水银温度计(竹节) | 0～300℃ | 12 | 1 | / |
| 1000 | WDJ04-15 | 水银温度计(竹节) | 0～300℃ | 12 | 1 | / |
| 1001 | WDJ04-16 | 水银温度计(竹节) | 0～300℃ | 12 | 1 | / |
| 1002 | WDJ04-17 | 水银温度计(竹节) | 0～300℃ | 12 | 1 | / |
| 1003 | WDJ04-18 | 水银温度计(竹节) | 0～300℃ | 12 | 1 | / |
| 1004 | WDJ04-19 | 水银温度计(竹节) | 0～300℃ | 12 | 1 | / |
| 1005 | WDJ04-20 | 水银温度计(竹节) | 0～300℃ | 12 | 1 | / |
| 1006 | WDJ04-21 | 水银温度计(竹节) | 0～300℃ | 12 | 1 | / |
| 1007 | WDJ04-22 | 水银温度计(竹节) | 0～300℃ | 12 | 1 | / |
| 1008 | WDJ04-23 | 水银温度计(竹节) | 0～300℃ | 12 | 1 | / |
| 1009 | WDJ04-24 | 水银温度计(竹节) | 0～300℃ | 12 | 1 | / |
| 1010 | WDJ05-1 | 水银温度计 | 0～360℃ | 12 | 1 | / |
| 1011 | WDJ06-1 | 水银温度计 | 0～400℃ | 12 | 1 | / |
| 1012 | WDJ07-1 | 水银温度计 | 30～180℃ | 12 | 1 | / |
| 1013 | WDJ08-1 | 水银温度计 | 155～170℃ | 12 | 1 | / |
| 1014 | WSDJ01-1 | 温湿度计 | / | 12 | 1 | / |
| 1015 | WSDJ01-2 | 温湿度计 | / | 12 | 1 | / |
| 1016 | WSDJ01-3 | 温湿度计 | / | 12 | 1 | / |
| 1017 | WSDJ01-4 | 温湿度计 | / | 12 | 1 | / |
| 1018 | WSDJ01-5 | 温湿度计 | / | 12 | 1 | / |
| 1019 | WSDJ01-6 | 温湿度计 | / | 12 | 1 | / |
| 1020 | WSDJ01-7 | 温湿度计 | / | 12 | 1 | / |
| 1021 | WSDJ01-8 | 温湿度计 | / | 12 | 1 | / |
| 1022 | WSDJ01-9 | 温湿度计 | / | 12 | 1 | / |
| 1023 | WSDJ01-10 | 温湿度计 | / | 12 | 1 | / |
| 1024 | WSDJ01-11 | 温湿度计 | / | 12 | 1 | / |
| 1025 | WSDJ01-12 | 温湿度计 | / | 12 | 1 | / |
| 1026 | WSDJ01-13 | 温湿度计 | / | 12 | 1 | / |
| 1027 | WSDJ01-14 | 温湿度计 | / | 12 | 1 | / |
| 1028 | WSDJ01-15 | 温湿度计 | / | 12 | 1 | / |
| 1029 | WSDJ01-16 | 温湿度计 | / | 12 | 1 | / |
| 1030 | WSDJ01-17 | 温湿度计 | / | 12 | 1 | / |
| 1031 | WSDJ01-18 | 温湿度计 | / | 12 | 1 | / |
| 1032 | WSDJ01-19 | 温湿度计 | / | 12 | 1 | / |
| 1033 | WSDJ01-20 | 温湿度计 | / | 12 | 1 | / |
| 1034 | WSDJ01-21 | 温湿度计 | / | 12 | 1 | / |
| 1035 | WSDJ01-22 | 温湿度计 | / | 12 | 1 | / |
| 1036 | WSDJ01-23 | 干湿度计 | 272A | 12 | 1 | / |
| 1037 | WSDJ01-24 | 干湿度计 | 272A | 12 | 1 | / |
| 1038 | WSDJ01-25 | 温湿度计 | / | 12 | 1 | / |
| 1039 | WSDJ01-26 | 温湿度计 | HM10 | 12 | 1 | / |
| 1040 | WSDJ01-27 | 温湿度计 | HM10 | 12 | 1 | / |
| 1041 | WSDJ01-28 | 温湿度计 | HM10 | 12 | 1 | / |
| 1042 | WSDJ01-29 | 温湿度计 | HM10 | 12 | 1 | / |
| 1043 | WSDJ01-30 | 温湿度计 | HM10 | 12 | 1 | / |
| 1044 | WSDJ01-31 | 干湿度计 | 272A | 12 | 1 | / |
| 1045 | WSDJ01-32 | 干湿度计 | 272A | 12 | 1 | / |
| 1046 | WSDJ01-33 | 干湿度计 | 272A | 12 | 1 | / |
| 1047 | WSDJ01-34 | 干湿度计 | 272A | 12 | 1 | / |
| 1048 | FMJ01 | 标准砝码 | 1g～10kg | 12 | 1 | 一套共17只 |
| 1049 | FMJ02 | 标准砝码 | 200g | 12 | 1 | / |
| 1050 | FMJ03 | 标准砝码 | 200g | 12 | 1 | / |
| 1051 | FMJ04 | 标准砝码 | 200g | 12 | 1 | / |
| 1052 | FMJ05 | 标准砝码 | 500g | 12 | 1 | / |

三、授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系                （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                （单位名称）的            （姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加昆山市交通工程试验检测中心有限公司组织的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标人：                  （盖章）

法定代表人：                  （签字）

被授权人：                  （签字）

联系方式：

年    月    日

- 清单明细与校准要求

双击打开：